## Sheet1
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 表名称 | 表中文名称 | 数据级别 | 数据类型 | 分类编码 | 数据描述
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | waterMinConfig | 最小流量配置表 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 为了确保供水系统在夜间或低需求时段仍能保持一定的流量，以检测和控制潜在的泄漏和异常，这直接关联到供水系统的日常管理和运营。
生产类 | 供水管网管理数据 | 管网巡查信息 | waterMinDivisionConfig | 最小流量分区专用配置表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103001 | 包含有关该区域内供水管线、监测点、监测设备以及针对低流量环境特别配置的水质监测策略的详细信息。
管理类 | 信息化管理数据 | 信息化项目基础信息 | DW_LEAK_DATA_NOISE_DAILY | 噪声数据表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 308001 | 虽然表中包含了一些与水厂、泵站、管网等基础设施相关的信息（如设备编号、阀门编号、安装地址等），但这些信息更多地是作为噪声数据监测的上下文或背景，而不是数据表本身的核心分类依据。噪声数据的监测、分析和处理通常是通过信息化手段实现的。 此外，表中还包含了一些与数据分析、算法处理相关的字段（如算法类型、蓝鲸分析、人工分析等）。
生产类 | 水厂管理数据 | 设备运行数据 | DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | 远传表日数据表 | 一般4级 | 业务数据 | 102016 | 表中包含了大量的关于水表（远程传输的智能水表）的运行数据，如“站号”、“表码”、“用户编号”、“开始读数”、“结束读数”、“日水量”等，这些都是设备运行时的直接读数或计算结果。
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | VIEW_USER_DIVISION（含未挂接） | 用户信息及关接情况表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 主要包含与用户水表相关的信息，如“立户日期”、“传输类型”、“分区名称”、“分区id”、“主表编号”、“主表名称”、“地址”、“表状态”、“表状态名称”等字段。这些字段与用户水表的安装、位置、状态以及所属区域等基本信息相关。
服务类 | 营销业务数据 | 抄表信息 | DW_LEAK_DATA_USERWATER_MONTH_E | 用户售水校准反查 | 一般3级 | 业务数据 | 201006 | 主要记录了用户水表的抄表信息，包括用户号、表号、月份时间戳、抄表天数、开始和结束时间、开始和结束读数、抄表水量等字段，这些信息主要用于水费的计算和核查
服务类 | 营销业务数据 | 业务办理信息 | DW_LEAK_BASIC_USER_ROLE | 用户角色关系表 | 一般3级 | 业务数据 | 201010 | 通过“名称”和“标签”等字段来定义和区分不同的用户角色及其关系，这种信息通常用于业务系统中，支持不同角色之间的权限管理、业务流程控制等。
服务类 | 营销业务数据 | 业务办理信息 | DW_LEAK_BASIC_USERREF | 用户关联关系表 | 一般3级 | 业务数据 | 201010 | 用户关联关系表主要记录了用户之间的关联编码、关联类型等信息，这些信息通常用于在业务系统中管理用户之间的关系，如家庭用户间的关联、公司用户下的子用户等。这种表格设计的目的在于支持业务办理过程中对用户关系的查询和管理，以便在处理诸如报装、抄表、收费等业务时，能够准确地识别和处理与用户关系相关的数据。因此，它属于业务办理信息的范畴。
服务类 | 营销业务数据 | 业务办理信息 | mismeter | 营业用户挂接 | 一般3级 | 业务数据 | 201010 | 该表涉及到用户水表（散户ID列表、总表ID等）的挂接和关联信息，与水务管理中的业务办理密切相关的。记录了用户水表之间的挂接关系、挂接模式、总表信息等
服务类 | 营销业务数据 | 业务办理信息 | DW_LEAK_BASIC_USERINFO | 营收用户表 | 一般3级 | 业务数据 | 201010 | 主要记录了与用户水费营收相关的各种信息，包括用户的基本信息（如用户号、用户名、地址等）、水表信息（如水表编号、口径等）、抄表周期、用户种类、用户状态等。这些信息与供水公司日常的业务办理紧密相关，如用户开户、抄表收费、水表更换等业务环节。
服务类 | 客户服务数据 | 供水客户基础信息 | DW_LEAK_USER_DIVISION | 营收挂接关系表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 202001 | 表中信息主要用于描述供水系统中用户与总表、分区之间的关联关系。尤其是“用户号”这一字段，指向了具体的用户，包括用户与供水系统中其他元素（如分区、总表）的挂接关系。
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | VIEW_USER_DIVISION_DONE | 已挂接视图 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 该表中包含了与水表直接相关的信息，如“立户日期”、、“主表编号”、“主表名称”、“地址”、“表状态”、“表状态名称”等字段。这些字段描述了水表的基本信息、状态、位置以及与水表管理相关的信息，如分区、传输类型等
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | dma_waterMinDay | 夜间最小水量 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 主要包含了关于水表监测的各种数据，如分区id、传感器类型、夜间最小值、水量最大值、最小值及其对应的时间等。这些数据直接关联到水表的基础信息，特别是水量的监测和记录。此外，表中还包含了水量监测的关键指标如kl值、日平均水量等。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_DMA_KPI | 小区指标考核计划表 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 该表包含了与小区供水相关的多个关键指标，如计划供水量、计划售水量、计划漏损率、计划产销差率等，这些都是供水生产经营管理中的重要内容。 涉及的字段如“分区id”、“分区名称”、“计划供水量”等，是对供水区域进行细分和管理时所需的信息。
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TOTALT | 小区水表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 主要涉及到水表的基础信息，如“分区的dmaid”和“站点位号”，这些信息是关于水表的物理位置和归属分区的具体标识+I10
服务类 | 客户服务数据 | 供水客户基础信息 | company | 水司（区域与客户挂接关系） | 一般3级 | 通用基础数据 | 202001 | 该表通过“_id”（唯一标识符）、“区域_id”（关联到特定区域的ID）、“客户_id”（关联到特定客户的ID）以及“排序”（用于指定展示或处理时的顺序）等字段，建立了水司（或供水公司）与供水区域内各个客户之间的挂接关系。
服务类 | 营销业务数据 | 用水量和用水户数 | wbalanceInput | 水平衡数据表 | 一般4级 | 业务数据 | 201004 | 这些数据通常用于统计和监控不同区域的用水量，以及进行用水量的分类分析和管理，涉及到用水量的具体数值、时间记录以及分区管理等关键信息。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | wbalanceTree | 水平衡树配置 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 该表包含了关于用水量配置的详细信息，如“备注”、“名称”、“父节点”、“人工编辑”、“级别”、“模板id”和“所有父节点id”等字段，通常用于实现对用水量的监测、管理和分析。
管理类 | 信息化管理数据 | 生产运营信息化信息 | wbalanceTemplate | 水平衡配置 | 一般4级 | 通用基础数据 | 308003 | 用于记录、分析和优化供水管网或用水系统中的水量分配、漏损情况、供水压力等关键信息，支持生产运营的决策和调度。
管理类 | 信息化管理数据 | 生产运营信息化信息 | wbalanceFinishInput | 水平衡绩效指标 | 一般4级 | 通用基础数据 | 308003 | 主要关注的是用水量相关的绩效指标，其中这些字段通常用于记录和分析特定时间段内不同分区或模板下的用水量情况。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_WATERBALANCE[联合主键key0] | 水平衡 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 主要涉及供水系统的各种水量数据，包括供水量、注册用户水量、漏损水量等，以及这些数据在不同时间（如月份）和类型（如供水总量、售水、免费用水等）下的具体数值。这些数据是供水生产经营管理中非常关键的一部分，用于监控、分析和优化供水系统的运行。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TOTAL | 手抄表用户号与站点关联表 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 用于记录和管理供水系统中的不同分区、站点及其相关信息，以及这些信息的更新时间，用于监控供水网络的运行状态、进行数据分析、优化供水调度以及提高供水效率等目的。
生产类 | 水厂管理数据 | 设备运行数据 | dw_leak_data_RealAlarm | 实时报警数据 | 一般4级 | 业务数据 | 102016 | 记录了关于传感器监测到的异常情况，包括报警类型、描述、值、时间戳等信息。这些数据主要反映了设备在运行时可能出现的问题或异常情况，是设备运行数据的重要组成部分。设备运行数据通常用于监测设备的状态、性能以及潜在的故障风险，以便及时采取措施进行处理。
管理类 | 资产管理数据 | 设备基础信息 | noise | 渗漏设备 | 一般3级 | 通用基础数据 | 305001 | 主要描述了设备的基础属性（如编号、位置、创建时间等），并且与水处理或供水、排水系统相关。
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | DW_YCB_DATA_METER_DAILY | 日用水信息 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 该表格中包含的字段如“用户编码”、“日期”、“开始时间”、“结束时间”、“开始值”、“结束值”、“日水量”等，均与水表记录用户日常用水量的信息直接相关。特别是“日水量”、“平均水量”、“夜间水量”等字段，直接反映了用户每天的用水情况。
管理类 | 人力资源管理数据 | 组织机构基础信息 | area | 区域 | 一般1级 | 通用基础数据 | 302001 | 所包含的字段，如“区域_id”、“区域名称”、“区域类型”、“区域范围”、“区域中心”和“区域颜色”，主要描述了不同地理区域的基本信息和属性，这些信息用于组织和管理地理空间数据，以便于进行区域划分、规划和管理。
生产类 | 供水管网管理数据 | 管网巡查信息 | leakage_target | 漏损指标 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103001 | 表中包含了与供水管道（特别是漏损管理）直接相关的多个字段，如“分区id”（可能表示供水管网的不同区域）、“漏控指标”、“物理漏失指标”、“表观漏损指标”等，这些都是评估和管理供水管道漏损的重要指标。
生产类 | 供水管网管理数据 | 管网抢维修信息 | DW_LEAK_DATA_LEAKPOINT | 漏点信息 | 一般2级 | 业务数据 | 103024 | 表中的“检出时间”、“处理方式”、“结束时间戳”等字段明确指出了针对漏点的应急处理和修复过程，符合抢维修工作的特点。抢维修通常指的是对突发事件的快速响应和修复，以确保供水的连续性和稳定性。
生产类 | 供水管网管理数据 | 管网抢维修信息 | leakreport_month | 客户一级分区漏损月报 | 一般2级 | 业务数据 | 103024 | 表中的字段“_id”和“客户_id”直接关联到供水管网漏损的监测和管理，针对客户的分区进行漏损统计和分析，帮助了解其在特定时间内的漏损情况，进行后续的管理和维修。
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | meter | 进出水表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 进出水表中的数据字段主要描述了水表的基础属性、状态、位置、编号、类型以及与它相关联的其他信息（如站点编号、分区ID、客户ID等）。这些字段内容直接关联到水表本身的基础信息管理，如“主键”、“状态”、“名称”、“水表类型”、“水表坐标”、“水表编号”等都是用于唯一标识和描述水表的基本信息。此外，该表中还包含了与水表运行和维护相关的数据，如“新建时间”、“压力传感器”等。
管理类 | 人力资源管理数据 | 组织机构基础信息 | DW_LEAK_BASIC_ROLE_DMA | 角色分区关系表 | 一般1级 | 通用基础数据 | 302001 | 包含了“名称”和“分区id”等字段，这些字段通常用于描述或定义某个组织、系统或应用中的不同部分或区域，以及这些部分或区域之间的关系或角色。
生产类 | 原水管理数据 | 水质在线监测设备基础信息 | jcd | 监测点 | 一般2级 | 通用基础数据 | 101014 | 描述了监测点的基本属性、创建修改时间、所属部门等，这些都是在线监测设备或站点的基础信息管理所需的关键信息。
管理类 | 人力资源管理数据 | 组织机构基础信息 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TREE | 分区树 | 一般1级 | 通用基础数据 | 302001 | 描述不同实体之间的层级和关系，这种结构通常用于表示组织结构、部门关系或任何需要层级表示的数据。在企业的组织管理中，这种表可以用来描述部门之间的层级关系，员工之间的上下级关系等。
管理类 | 资产管理数据 | 供水设施基础情况 | dma | 分区表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 305004 | 分区编号、自增编号/字段用于唯一标识和排序分区。 面积、电话、中心点、边界：这些字段描述了分区的物理特性和联系方式。管网长度直接关联到供水系统的物理设施。平均压力、分区名称：进一步描述了分区的运行状况和标识。主表实际累计、主表瞬时流量、主表对应站点id：这些字段与分区的流量监测相关。用户号、营业所编号、营业所名称：这些字段将分区与用户和营业所关联起来，是供水服务管理的一部分。
管理类 | 资产管理数据 | 供水设施基础情况 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION | 分区表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 305004 | 包含了多个与供水设施相关的字段，如“名称”、“上级ID”、“类型”、“面积”、“站点ID”、“管道长度”、“用户数”、“分区编号”、“瞬时位号”、“实际累计位号”等，这些字段均描述了供水设施的基础信息，如分区、管道、站点、用户等。此外，表中还包含了与供水设施管理相关的字段，如“营业所编码”、“营业所名称”、“扩展类型”等。
管理类 | 信息化管理数据 | 信息化项目基础信息 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TAG | 分区标签表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 308001 | 分区标签表中的“名称”和“标签”字段主要用于标识和分类不同的信息条目。
管理类 | 信息化管理数据 | 信息化项目基础信息 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_AREA | 分区边界表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 308001 | 表中字段“名称”、“经度”、“维度”和“排序”通常用于定义地理信息系统的边界信息，特别是在需要精确位置信息的场景，如地图绘制、区域划分、空间分析等。这些字段与信息化项目中的数据管理、可视化、分析等功能紧密相关。
服务类 | 客户服务数据 | 供水客户基础信息 | dyh | 大用户表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 202001 | 主要围绕客户的唯一标识、基本信息（如名称、类型、创建和修改时间）、联系信息（如序列号、用户号）以及组织信息（如部门）。
生产类 | 水厂管理数据 | 设备运行数据 | DW_LEAK_DATA_M6300 | 传感器小时数据 | 一般4级 | 业务数据 | 102016 | 其中“传感器位号”、“时间”和“数值”是记录设备运行过程中传感器实时数据的典型字段。这些数据用于监控设备的运行状态、性能参数等，对于确保设备正常运行、预防故障以及进行设备维护和管理具有重要意义。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_LEAKREPORT_DAILY | [统计指标表]分区漏损日报表 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 涉及供水系统中的漏损量、漏损率、供水量、售水量、夜间最小流量等关键指标，这些都是衡量供水系统运营效率和效益的重要指标。这些数据不仅反映了供水系统的运行状态，还直接关联到供水企业的经济效益和社会效益。通过对这些数据的统计和分析，供水企业可以及时发现并解决漏损问题，优化供水管理，提高供水服务质量。
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | DW_YCB_BASIC_METER | （水表信息）档案信息 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 包含了与水表直接相关的信息，如“水表名称”、“水表地址”、“表码”、“品牌”、“型号”等，这些都是描述水表本身及其使用情况的字段。
服务类 | 营销业务数据 | 抄表信息 | dw_leak_data_userwater_month | （数仓-营收同步）用户抄见记录 | 一般3级 | 业务数据 | 201006 | 包含多个与用户水表抄表相关的字段，如“用户号”、“月份”、“抄表天数”、“开始时间”、“结束时间”、“开始读数”、“结束读数”等，这些字段反映了用户水表的抄表过程和抄表结果，如抄表的时间、读数、抄表水量等关键信息。这些信息是供水企业用于计算用户用水量、水费，以及进行营收管理的重要依据。
服务类 | 营销业务数据 | 抄表信息 | DW_LEAK_DATA_DMA_SELL_MONTH_FIX | （数仓）[远传]分区¦小区售水月报（校准） | 一般3级 | 业务数据 | 201006 | 表中的数据主要是关于水量的记录和统计，包括“月水量”、“月平均水量”等关键字段，这些数据是抄表过程中获取的。
服务类 | 营销业务数据 | 抄表信息 | DW_LEAK_DATA_DMA_SELL_MONTH | （数仓）[远传]分区¦小区售水月报 | 一般3级 | 业务数据 | 201006 | 表中的数据主要是关于水量的记录和统计，包括“月水量”、“月平均水量”等关键字段，这些数据是抄表过程中获取的。
管理类 | 信息化管理数据 | 生产运营信息化信息 | DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | （渗漏预警平台）噪声实时数据 | 一般4级 | 通用基础数据 | 308003 | 包含了“表码”、“特征值”、“状态”、“人工确认”、“预警分析”等字段，与实时数据监测、分析和确认高度相关。
管理类 | 资产管理数据 | 设备基础信息 | DW_LEAK_BASIC_NOISE_DEVICE | （渗漏预警平台）噪声设备表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 305001 | 描述了与噪声监测设备相关的信息，包括设备编号、型号、启用状态、安装状态、生产时间、安装时间等字段，这些都是关于设备的基础信息。。表中还包含了安装地址、经纬度、SIM卡号等与设备安装和运行相关的信息，以及设备硬件和软件的版本信息。
生产类 | 水厂管理数据 | 设备运行数据 | DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | （渗漏预警平台）噪声历史数据 | 一般4级 | 业务数据 | 102016 | 包含了关于设备的运行情况，如“表码”、“特征值”、“状态”以及时间戳等信息。这些信息与设备的运行状态、性能监测直接相关。此外，表中还包含了对数据的“人工确认”、地理位置信息（如坐标、纬度、经度）以及“音频文件地址”，这些信息有助于进一步分析设备的运行状况和环境噪声情况。
服务类 | 营销业务数据 | 水表基础信息 | DW_LEAK_BASIC_METER[含非远传表] | （计量/营业）水表信息 | 一般4级 | 通用基础数据 | 201001 | 记录了水表的相关信息，包括水表的名称、表码、用户编码、类型、位置（经纬度、地址）、口径、用水类别、安装日期、收费情况、站点信息等，这些都是与水表直接相关的信息。
管理类 | 信息化管理数据 | 信息化项目基础信息 | DW_LEAK_BASIC_STATION | （分区计量）远传站点 | 一般3级 | 通用基础数据 | 308001 | 远传站点表中所包含的字段，如“站点名称”、“站号”、“站点类型”、“经度”、“纬度”、“地址”等，主要用于描述和定位一个具体的站点信息。同时，表中还包含了与GIS（地理信息系统）相关的字段，如“gis显示层级最大”和“gis显示层级最小”，表明了该表与地理信息系统和信息化项目紧密相关。
管理类 | 信息化管理数据 | 生产运营信息化信息 | DW_LEAK_BASIC_DMA_LINK | （分区计量）分区站点关联表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 308003 | 描述了分区与站点之间的关联信息，包括站点在特定分区中的ID、方向、类型以及累积位号等详细数据。这些字段更多地涉及到生产运营过程中的具体设备、站点和它们之间的关联管理，而非直接的基础信息或监测、检测数据。
生产类 | 原水管理数据 | 水质在线监测设备基础信息 | DW_LEAK_BASIC_SENSOR | （分区计量）传感器 | 一般2级 | 通用基础数据 | 101014 | 包括的字段，如“传感器位号”、“站点ID”、“传感器名称”、“编号”和“传感器类型”，直接关联到水质监测设备的基本信息。这些信息是描述水质在线监测设备的关键属性，如设备的唯一标识（位号、编号）、所在位置（站点ID）、具体名称以及类型。
服务类 | 营销业务数据 | 抄表信息 | DW_LEAK_DATA_USEREDITWATER_M | （Uniscada¦ETL） [用户记录表]用户校准月报表 | 一般3级 | 业务数据 | 201006 | 报表中的字段用于标识和追踪特定用户的用水情况。 “报表月份时间戳”, “报表时间”等字段表明了报表的时间范围，通常与抄表周期相关。“抄见日均水量”, “校准月份水量”, “开始止码”, “结束止码”等字段涉及到水量的抄表和校准工作。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_LEAKREPORT_MONTH | （Uniscada¦ETL） [统计指标表]分区漏损月报表 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 该报表包含了分区内的供水、售水、漏损等详细数据，这些数据关系到供水生产经营的管理和效率。报表中的字段如“用户数量”、“供水量”、“售水量”、“产销差率”、“漏损率”等，都是衡量供水系统运营效率和损失控制的重要指标。同时，报表还涉及了校准数据和水平衡分析，进一步体现了供水生产经营管理中的精细化管理和数据分析要求。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_DMA_MONTH | （uniscada） 小区供水月报 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 包含了与小区供水系统运营、水量统计、水质监测以及设备运行等直接相关的信息，如月水量、夜间最小流量、KL值、修正供水量、修正售水量等。这些信息都是供水企业在生产经营管理过程中需要记录和监控的重要数据。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_DMA_DAILY | （uniscada） 小区供水日报 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 表中包含了与供水设施相关的多个字段，如“水量”、“分区对应站号”等，这些信息都直接关联到供水设施的运行和监测。表中的数据（如日水量、平均水量、夜间最小流量等）是对供水设施运行情况的直接反映。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_DMA_FLUX_EDIT | （Uniscada） 水量填报记录 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 包含了关于水量填报、审核和记录的多项信息，这些信息直接关联到供水生产经营的日常管理工作。特别是“填报水量”、“填报类型”、“水量类型”、“审核人”、“审核时间”、“审核状态”等字段，都是供水生产经营管理中对于水量数据记录、核对、审核的关键环节。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_DMA_WATER_MIN_D | （Uniscada） 分区最小流量详情 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 该表详细记录了不同分区、不同日期的流量信息，包括瞬时流量、累计流量、最小流量及其时间、流量均值等，同时还涉及到了环比变化、同比变化、用户数、漏控空间等经营管理相关的数据，以及建议意见、是否异常等运营管理的信息。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 供水加压泵站基础信息 | DW_LEAK_DATA_SENSOR_DAILY | （uniscada） 分区进出水站点日报 | 一般3级 | 通用基础数据 | 104001 | 表中涉及了“传感器位号”、“站点ID”、“物联网计算水量”、“估算水量”、“审核水量”等字段，这些字段与供水加压泵站的水量监测、设备运行数据相关。同时，“水量监测信息”是供水加压泵站基础信息的一个组成部分。
服务类 | 营销业务数据 | 抄表信息 | DW_LEAK_DATA_METER_MONTH | （uniscada） [远传]远传水表月报 | 一般3级 | 业务数据 | 201006 | 表中包含了与水表监测、水量记录以及分析相关的多种信息。这些字段主要关注的是水表的工作状态、水量统计以及时间相关的数据。
服务类 | 营销业务数据 | 抄表信息 | DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | （uniscada） [远传]远传水表日报 | 一般3级 | 业务数据 | 201006 | 涉及用户水表的日常抄表数据，包括日期、时间戳、水量等，这些信息直接关联到用户的用水情况记录和水量统计。
生产类 | 水厂管理数据 | 供水生产经营管理 | DW_LEAK_DATA_DMA_MONTH | （uniscada） [远传]分区¦小区供水月报 | 一般3级 | 衍生数据 | 102028 | 主要涉及供水管理的多个方面，包括水量监测、设备运行、数据分析及管理等。涵盖了与供水系统运营、管理、监控和维护相关的所有活动，包括水量的监测、报表的生成、设备的管理等。