目  录

1 生产类	1

1.1 原水管理数据	1

1.1.1 水质在线监测设备基础信息	1

1.2 水厂管理数据	1

1.2.1 水质在线监测设备基础信息	1

1.2.2 设备运行数据	1

1.2.3 供水生产经营管理	1

1.3 供水管网管理数据	2

1.3.1 管网巡查信息	2

1.3.2 管网抢维修信息	3

1.4 供水加压泵站管理数据	3

1.4.1 供水加压泵站基础信息	3

1.4.2 设备运行数据	3

1.4.3 设备运行数据	3

1.4.4 管网抢维修信息	4

1.4.5 设备运行数据	4

2 服务类	5

2.1 营销业务数据	5

2.1.1 水表基础信息	5

2.1.2 用水量和用水户数	5

2.1.3 抄表信息	5

2.1.4 业务办理信息	6

2.2 客户服务数据	6

2.2.1 供水客户基础信息	6

3 管理类	7

3.1 人力资源管理数据	7

3.1.1 组织机构基础信息	7

3.2 资产管理数据	7

3.2.1 设备基础信息	7

3.2.2 供水设施基础情况	7

3.3 信息化管理数据	7

3.3.1 信息化项目基础信息	7

生产类

原水管理数据

水质在线监测设备基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | jcd | 监测点 |
| 2 | DW_LEAK_BASIC_SENSOR | （分区计量）传感器 |

水厂管理数据

水质在线监测设备基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | jcd | 监测点 |
| 2 | DW_LEAK_BASIC_SENSOR | （分区计量）传感器 |

设备运行数据

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | 远传表日数据表 |
| 2 | dw_leak_data_RealAlarm | 实时报警数据 |
| 3 | DW_LEAK_DATA_M6300 | 传感器小时数据 |
| 4 | DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | （渗漏预警平台）噪声历史数据 |

供水生产经营管理

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | waterMinConfig | 最小流量配置表 |
| 2 | DW_LEAK_DATA_DMA_KPI | 小区指标考核计划表 |
| 3 | wbalanceTree | 水平衡树配置 |
| 4 | DW_LEAK_DATA_WATERBALANCE[联合主键key0] | 水平衡 |
| 5 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TOTAL | 手抄表用户号与站点关联表 |
| 6 | DW_LEAK_DATA_LEAKREPORT_DAILY | [统计指标表]分区漏损日报表 |
| 7 | DW_LEAK_DATA_LEAKREPORT_MONTH | （Uniscada¦ETL） [统计指标表]分区漏损月报表 |
| 8 | DW_LEAK_DATA_DMA_MONTH | （uniscada） 小区供水月报 |
| 9 | DW_LEAK_DATA_DMA_DAILY | （uniscada） 小区供水日报 |
| 10 | DW_LEAK_DATA_DMA_FLUX_EDIT | （Uniscada） 水量填报记录 |
| 11 | DW_LEAK_DATA_DMA_WATER_MIN_D | （Uniscada） 分区最小流量详情 |
| 12 | DW_LEAK_DATA_DMA_MONTH | （uniscada） [远传]分区¦小区供水月报 |

  - 供水管网管理数据

管网巡查信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | waterMinDivisionConfig | 最小流量分区专用配置表 |
| 2 | leakage_target | 漏损指标 |

管网抢维修信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_LEAKPOINT | 漏点信息 |
| 2 | leakreport_month | 客户一级分区漏损月报 |

供水加压泵站管理数据

供水加压泵站基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_SENSOR_DAILY | （uniscada） 分区进出水站点日报 |

设备运行数据

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | 远传表日数据表 |
| 2 | dw_leak_data_RealAlarm | 实时报警数据 |
| 3 | DW_LEAK_DATA_M6300 | 传感器小时数据 |
| 4 | DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | （渗漏预警平台）噪声历史数据 |

设备运行数据

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | 远传表日数据表 |
| 2 | dw_leak_data_RealAlarm | 实时报警数据 |
| 3 | DW_LEAK_DATA_M6300 | 传感器小时数据 |
| 4 | DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | （渗漏预警平台）噪声历史数据 |

管网抢维修信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_LEAKPOINT | 漏点信息 |
| 2 | leakreport_month | 客户一级分区漏损月报 |

设备运行数据

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | 远传表日数据表 |
| 2 | dw_leak_data_RealAlarm | 实时报警数据 |
| 3 | DW_LEAK_DATA_M6300 | 传感器小时数据 |
| 4 | DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | （渗漏预警平台）噪声历史数据 |

服务类

  - 营销业务数据

水表基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VIEW_USER_DIVISION（含未挂接） | 用户信息及关接情况表 |
| 2 | VIEW_USER_DIVISION_DONE | 已挂接视图 |
| 3 | dma_waterMinDay | 夜间最小水量 |
| 4 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TOTALT | 小区水表 |
| 5 | DW_YCB_DATA_METER_DAILY | 日用水信息 |
| 6 | meter | 进出水表 |
| 7 | DW_YCB_BASIC_METER | （水表信息）档案信息 |
| 8 | DW_LEAK_BASIC_METER[含非远传表] | （计量/营业）水表信息 |

用水量和用水户数

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | wbalanceInput | 水平衡数据表 |

抄表信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_USERWATER_MONTH_E | 用户售水校准反查 |
| 2 | dw_leak_data_userwater_month | （数仓-营收同步）用户抄见记录 |
| 3 | DW_LEAK_DATA_DMA_SELL_MONTH_FIX | （数仓）[远传]分区¦小区售水月报（校准） |
| 4 | DW_LEAK_DATA_DMA_SELL_MONTH | （数仓）[远传]分区¦小区售水月报 |
| 5 | DW_LEAK_DATA_USEREDITWATER_M | （Uniscada¦ETL） [用户记录表]用户校准月报表 |
| 6 | DW_LEAK_DATA_METER_MONTH | （uniscada） [远传]远传水表月报 |
| 7 | DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | （uniscada） [远传]远传水表日报 |

业务办理信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_BASIC_USER_ROLE | 用户角色关系表 |
| 2 | DW_LEAK_BASIC_USERREF | 用户关联关系表 |
| 3 | mismeter | 营业用户挂接 |
| 4 | DW_LEAK_BASIC_USERINFO | 营收用户表 |

客户服务数据

供水客户基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_USER_DIVISION | 营收挂接关系表 |
| 2 | company | 水司（区域与客户挂接关系） |
| 3 | dyh | 大用户表 |

管理类

人力资源管理数据

组织机构基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | area | 区域 |
| 2 | DW_LEAK_BASIC_ROLE_DMA | 角色分区关系表 |
| 3 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TREE | 分区树 |

资产管理数据

设备基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | noise | 渗漏设备 |
| 2 | DW_LEAK_BASIC_NOISE_DEVICE | （渗漏预警平台）噪声设备表 |

供水设施基础情况

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | dma | 分区表 |
| 2 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION | 分区表 |

信息化管理数据

信息化项目基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DW_LEAK_DATA_NOISE_DAILY | 噪声数据表 |
| 2 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TAG | 分区标签表 |
| 3 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION_AREA | 分区边界表 |
| 4 | DW_LEAK_BASIC_STATION | （分区计量）远传站点 |