## 分区计量系统
数据资源名称 | 数据名称 | 业务含义 | 数据类型 | 数据长度和精度 | 是否为隐私数据 | 是否加密 | 备注
分区表：DW_LEAK_BASIC_DIVISION | ID | 主键 | int | 4 | 否 | 否 | dma表的dmaid字段
| name | 名称 | String | 50 | 否 | 否
| PID | 上级ID | int | 4 | 否 | 否
| TYPE | 类型 | int | 4 | 否 | 否 | 1:分区 2：小区
| ORDER | 排序 | int | 4 | 否 | 否
| LEVEL | 层级 | int | 4 | 否 | 否
| AREA | 面积 | string | 50 | 否 | 否
| SID | 站点ID | string | 50 | 否 | 否
| COLOR | 颜色 | string | 50 | 否 | 否
| PIPE_LENGTH | 管道长度 | double | 10 | 否 | 否
| transfer_type | 远传类型 | int | 4 | 否 | 否 | 0 非远传 1 远传
| USER_COUNT | 用户数 | int | 4 | 否 | 否
| DV1 | 一级片区ID | Int | 4 | 否 | 否
| DV2 | 二级片区ID | Int | 4 | 否 | 否
| DV3 | 三级分区ID | Int | 4 | 否 | 否
| DV4 | 四级分区ID | Int | 4 | 否 | 否
| DV5 | 五级分区ID | Int | 4 | 否 | 否
| DV6 | 六级分区ID | Int | 4 | 否 | 否
| DV7 | 七级分区ID | Int | 4 | 否 | 否
| LNG | 经度 | decimal(13, 10) | (13, 10) | 否 | 否 | 中心点经度
| LAT | 维度 | decimal(13, 10) | (13, 10) | 否 | 否 | 中心点维度
| DSN | 分区编号 | string | 50 | 否 | 否
| SSLL | 瞬时位号 | string | 50 | 否 | 否
| SJLJ | 实际累计位号 | string | 50 | 否 | 否
| W | 排序 | int | 4 | 否 | 否 | 按分区树排序
| DID | 分区_id | string | 50 | 否 | 否 | dma表主键_id
| SUBCOM_CODE | 营业所编码 | string | 50 | 否 | 否
| SUBCOM_NAME | 营业所名称 | string | 50 | 否 | 否
| EXTEND_TYPE | 扩展类型 | string | 50 | 否 | 否 | xq 住宅小区 ly 楼栋 cz 村庄 dtl单体楼
分区边界表：DW_LEAK_BASIC_DIVISION_AREA | DID | 名称 | int | 4 | 否 | 否 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION表id
| LNG | 经度 | decimal(13, 10) | (13, 10) | 否 | 否 | 经度
| LAT | 维度 | decimal(13, 10) | (13, 10) | 否 | 否 | 维度
| ORDER | 排序 | int | 4 | 否 | 否 | 排序
分区标签表：DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TAG | DID | 名称 | int | 4 | 否 | 否 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION表id
| TAG | 标签 | string | 50 | 否 | 否
用户角色关系表：DW_LEAK_BASIC_USER_ROLE | UID | 名称 | string | 50 | 否 | 否 | 系统用户表的id
| ROLE | 标签 | string | 50 | 否 | 否 | 角色id
角色分区关系表：DW_LEAK_BASIC_ROLE_DMA | ROLE | 名称 | string | 50 | 否 | 否 | 系统用户表的id
| DID | 分区id | string | 50 | 否 | 否 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION.DID
分区树：DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TREE | ID | 主键 | VARCHAR | 30 | 否 | 否
| ANCESTOR | 祖先节点ID | INT | 4 | 否 | 否
| DESCENDANT | 子孙节点ID | INT | 4 | 否 | 否
| DISTANCE | 相隔层级 | INT | 4 | 否 | 否
（分区计量） 远传站点：DW_LEAK_BASIC_STATION | ID | 主键 | string | 50 | 否 | 否
| NAME | 站点名称 | string | 50 | 否 | 否
| SN | 站号 | string | 50 | 否 | 否
| TY | 站点类型 | string | 50 | 否 | 否 | 1:监测点 7:分区 3：大用户
| LAT | 经度 | float | 4 | 否 | 否
| LNG | 纬度 | float | 4 | 否 | 否
| ADDR | 地址 | varchar | 30 | 否 | 否
| DN | 口径 | int | 4 | 否 | 否
| HEIGHT | 标高 | float | 4 | 否 | 否
| USERNO | 用户编码 | string | 50 | 否 | 否 | 大用户的客户编码
| ALARM | 站点是否在报警 | int | 4 | 否 | 否 | 0 :未报警1：已报警
| GIS_MAX | gis显示层级最大 | int | 4 | 否 | 否
| GIS_MIN | gis显示层级最小 | int | 4 | 否 | 否
（分区计量） 传感器：DW_LEAK_BASIC_SENSOR | CODE | 传感器位号 | string | 50 | 否 | 否
| SID | 站点ID | string | 50 | 否 | 否 | 对应水表或监测点
| NAME | 传感器名称 | string | 50 | 否 | 否
| ID | 编号 | string | 50 | 否 | 否
| DTYPE | 传感器类型 | string | 50 | 否 | 否 | SSLL\ZXLJ\SJLJ\YL
（分区计量） 分区站点关联表：DW_LEAK_BASIC_DMA_LINK | DMAID | 分区id | int | 4 | 否 | 否
| SID | 站点ID | varchar | 30 | 否 | 否
| D | 方向 | int | 4 | 否 | 否 | 0：进水 1：出水 2 双向流量计 为进出水关系（METER）时才有效
| TP | 类型 | varchar | 30 | 否 | 否 | METER【进出水流量计】 JCD【监测点（含测压、测流）】 DYH【大用户】 NOSE【噪声记录仪】
| SJLJ | 实际累计位号 | varchar | 30 | 否 | 否
| ZXLJ | 正向累计位号 | varchar | 30 | 否 | 否
| ID | 编号 | string | 50 | 否 | 否
| FXLJ | 反向累计位号 | varchar | 30 | 否 | 否
（渗漏预警平台） 噪声设备表：DW_LEAK_BASIC_NOISE_DEVICE | SBBH | 设备编号 | varchar | 30 | 否 | 否
| TYPE | 型号 | varchar | 30 | 否 | 否
| STATE | 启用状态 | number | 38 | 否 | 否
| STATUS | 安装状态 | number | 38 | 否 | 否
| PRODUCTIONT | 生产时间 | number | 38 | 否 | 否
| VALVEBH | 阀门编号 | varchar | 30 | 否 | 否
| MODEL | 安装模式 | varchar | 30 | 否 | 否
| INSTALLT | 安装时间 | number | 38 | 否 | 否
| VIEWDAY | 观测天数 | number | 38 | 否 | 否
| INSTALLADDR | 安装地址 | varchar | 30 | 否 | 否
| LAT | 经度 | varchar | 30 | 否 | 否
| LNG | 纬度 | varchar | 30 | 否 | 否
| SIM | SIM卡号 | varchar | 30 | 否 | 否
| HARDWAREVERSION | 硬件版本 | varchar | 30 | 否 | 否
| DIYVERSION | 软件版本 | varchar | 30 | 否 | 否
| IMEI | IMEI号 | varchar | 30 | 否 | 否
| IMSI | IMSI号 | varchar | 30 | 否 | 否
| GDCZ | 管道材质 | varchar | 30 | 否 | 否
| GDKJ | 管道口径 | varchar | 30 | 否 | 否
| DIVISION_ID | 分区id | int | 4 | 否 | 否
| SID | 站点ID | string | 50 | 否 | 否
| TAGTYPE | 标签 | string | 50 | 否 | 否
（计量/营业） 水表信息：DW_LEAK_BASIC_METER[含非远传表] | ID | 主键 | varchar | 30 | 否 | 否
| NAME | 水表名称 | varchar | 30 | 否 | 否
| MESTER_SN | 表码 | varchar | 30 | 否 | 否
| USERNO | 用户编码 | varchar | 30 | 否 | 否
| METER_TYPE | 水表类型 | number | 38 | 否 | 否 | 1：考核总表（监控表） 2：分表（小区里的收费表） 3：街表（没有对应总表的，相当于直接连接管网）
| LAT | 经度 | float | 4 | 否 | 否
| LNG | 纬度 | float | 4 | 否 | 否
| BOOKNUM | 表册 | varchar | 30 | 否 | 否
| ADDR | 水表地址 | varchar | 30 | 否 | 否
| DN | 口径 | int | 4 | 否 | 否
| WATER_TYPE | 用水类别 | varchar | 30 | 否 | 否 | 用水分类、性质，直接文本
| INSTALLDATE | 安装日期 | int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| USAGE | 是否收费 | number | 38 | 否 | 否 | 0:计费 ,1:考核
| STATION_SN | 站号 | varchart | 32 | 否 | 否 | 远传表的站号
| SID | 站点ID | varchart | 32 | 否 | 否 | 远传表对应stationid
（水表信息） 档案信息-DW_YCB_BASIC_METER | ID | ID | char(24) | 24 | 否 | 否
| CUSTOMER_CODE | 客户编码 | char(24) | 24 | 否 | 否 | 对应分区计量用户号（user_code）
| USER_CODE | 用户编码 | varchar(30) | 30 | 否 | 否 | 对应分区计量水表编号(METERNO)/使用上对应分区计量UID字段
| NAME | 水表名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否 | 用户名称
| ADDRESS | 水表地址 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| BOOK | 表册号 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| USER_STATE | 用户状态 | varchar(30) | 30 | 否 | 否 | 正常、销户
| WATER_TYPE | 用水性质 | varchar(30) | 30 | 否 | 否 | 居民用水、非居民用水、特种用水
| USAGE | 计量用途 | varchar(30) | 30 | 否 | 否 | 贸易表、考核表、消防表
| INSTALL_DATE | 安装日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| LONGITUDE | 经度 | decimal(10,7) | (10,7) | 否 | 否
| LATITUDE | 纬度 | decimal(10,7) | (10,7) | 否 | 否
| METER_TYPE | 水表类型 | varchar(30) | 30 | 否 | 否 | 远传小表、远传大表和中口径水表，取字典表别称或名称
| METER_CODE | 表码 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| BRAND | 品牌 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| MODEL | 型号 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| CALIBER | 口径 | smallint | 2 | 否 | 否
| SN | 站号 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| SENSOR | 实际累计位号 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
小区水表：DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TOTALT | DIVISION_ID | 分区的dmaid | int | 4 | 否 | 否
| TOTAL_ID | 站点位号 | varchar | 30 | 否 | 否
手抄表用户号与站点关联表：DW_LEAK_BASIC_DIVISION_TOTAL | DIVISION_ID | 分区的dmaid | int | 4 | 否 | 否
| TOTAL_ID | 站点位号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| DID | 分区_id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| TIMESTAMP | 更新时间戳 | int | 4 | 否 | 否
营收挂接关系表：DW_LEAK_USER_DIVISION | DIVISION_ID | 分区_id | STRING | 50 | 否 | 否
| NAME | 分区名称 | STRING | 50 | 否 | 否
| PID | 总表表号 | STRING | 50 | 否 | 否
| DMAID | 分区自增主键 | int | 4 | 否 | 否 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION表的ID
| MUID | 用户号 | string | 50 | 否 | 否 | DW_LEAK_BASIC_DIVISION表的UID
| MTYPE | 是否需反向同步主表 | INT | 4 | 否 | 否 | 0：否1：是
营收用户表：DW_LEAK_BASIC_USERINFO | ID | 主键 | Int | 4 | 否 | 否 | 用数据库自增主键
| UID | 唯一标识 | varchar | 30 | 否 | 否 | 如果用户号是唯一标识就等于用户
| USER_CODE | 用户号 | varchar | 30 | 否 | 否
| USER_NAME | 用户名 | varchar | 30 | 否 | 否
| ADDR | 用户地址 | varchar | 30 | 否 | 否
| PID | 总表编号 | varchar | 30 | 否 | 否 | 部分水司总表编号=表册号
| PNAME | 总表名称 | varchar | 30 | 否 | 否
| BOOK_ID | 表册号 | varchar | 30 | 否 | 否
| BOOK_NAME | 表册名称 | varchar | 30 | 否 | 否
| METERNO | 水表编号 | varchar | 30 | 否 | 否 | 一户多表情况下使用
| CALIBER | 水表口径 | varchar | 30 | 否 | 否
| READ_CYCLE | 抄表周期 | Int | 4 | 否 | 否 | 1：每月 2：单月 3：双月 4：季抄 5：半年抄
| CREATETIME | 立户时间 | INT | 4 | 否 | 否 | 转换成时间戳
| CHANGEDTIME | 修改时间 | INT | 4 | 否 | 否 | 转换成时间戳
| USER_TYPE | 用户种类 | Int | 4 | 否 | 否 | 1：小区总表2：用户表3：散户4：非居民5：消防 6：大用户 10：趸售 11：自备水
| STATE | 用户状态（原先是USER_STATUS） | Int | 4 | 否 | 否 | 1：正常 2：销户 3：关阀 4：撤表 5：报停
| REMOTE_TYPE | 是否远传 | Int | 4 | 否 | 否 | 1:远传 2:非远传
| SUBCOM_CODE | 营业所id | varchar | 30 | 否 | 否
| SUBCOM_NAME | 营业所名称 | varchar | 30 | 否 | 否
| PRICETYPE | 用水性质/价格分类 | varchar | 30 | 否 | 否 | 预留字段
| FREEWATER | 免费水量标记 | INT | 4 | 否 | 否 | 1:是免费水量 0或null:非免费
| BYMS1 | 备用字段1 | varchar | 30 | 否 | 否
| BYMS2 | 备用字段2 | varchar | 30 | 否 | 否
| BYMS3 | 备用字段3 | varchar | 30 | 否 | 否
| USER_REMARKS | 备注说明 | varchar | 30 | 否 | 否
| DIVISION_ID | 分区编号 | varchar | 30 | 否 | 否 | 老系统兼容，字段保留
已挂接视图：VIEW_USER_DIVISION_DONE | CREATETIME | 立户日期 | INT | 4 | 否 | 否
| REMOTE_TYPE | 传输类型 | int | 4 | 否 | 否
| DNAME | 分区名称 | varchar | 30 | 否 | 否
| DIVISION_ID | 分区id | int | 4 | 否 | 否
| PID | 主表编号 | varchar | 30 | 否 | 否 | 维护的主表编号
| PNAME | 主表名称 | varchar | 30 | 否 | 否
| ADDR | 地址 | varchar | 30 | 否 | 否
| STATE | 表状态 | int | 4 | 否 | 否
| STATE_NAME | 表状态名称 | VARCHAR | 30 | 否 | 否
用户信息及关接情况：VIEW_USER_DIVISION（含未挂接） | CREATETIME | 立户日期 | INT | 4 | 否 | 否
| REMOTE_TYPE | 传输类型 | int | 4 | 否 | 否
| DNAME | 分区名称 | varchar | 30 | 否 | 否 | 未挂接时为空
| DIVISION_ID | 分区id | int | 4 | 否 | 否 | 未挂接时为空
| PID | 主表编号 | varchar | 30 | 否 | 否 | 真实主表编号
| PNAME | 主表名称 | varchar | 30 | 否 | 否 | 真实主表名称
| ADDR | 地址 | varchar | 30 | 否 | 否
| STATE | 表状态 | int | 4 | 否 | 否
| STATE_NAME | 表状态名称 | VARCHAR | 30 | 否 | 否
用户关联关系表：DW_LEAK_BASIC_USERREF | UID | 用户编码 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| REF_UID | 关联用户编码 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| REF_TYPE | 关联类型 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
（数仓-营收同步） 用户抄见记录 dw_leak_data_userwater_month | ID | 主键 | varchar | 30 | 否 | 否
| UID | 唯一标识 | varchar | 30 | 否 | 否
| USER_CODE | 用户号 | varchar | 30 | 否 | 否
| MONTH | 月份 | Int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| MONTH_STRING | 月份 | varchar | 30 | 否 | 否 | 举例“2021-01”
| DAYS | 抄表天数 | Int | 4 | 否 | 否
| STARTTIME | 开始时间 | int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| ENDTIME | 结束时间 | int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| START_VALUE | 开始读数 | float | 4 | 否 | 否 | 表头值
| END_VALUE | 结束读数 | float | 4 | 否 | 否 | 表头值
| EDIT_VALUE | 修正值 | float | 4 | 否 | 否 | 换表、追收、剔除等
| VALUE | 抄表水量 | float | 4 | 否 | 否
| VALUE_DAY | 日均抄表水量 | float | 4 | 否 | 否
| ACC_VALUE | 开账水量 | float | 4 | 否 | 否
| ACC_VALUE_DAY | 日均开账水量 | float | 4 | 否 | 否
（uniscada） 小区供水日报：DW_LEAK_DATA_DMA_DAILY | ID |  | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| DIVISION_ID | DIVISION.ID | NUMBER | 0 | 否 | 否
| DAY_TIME | 日期时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | t
| REVIEWED | 审核标记 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | firstt
| START_TIME | 开始时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | lastt
| END_TIME | 结束时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 存在review_value
| FIRST_VALUE | 开始值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | firstv
| LAST_VALUE | 结束值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | lastv
| DAY_VALUE | 日水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 存在review_value就用review_value，否则用iotflux
| AVG_VALUE | 平均水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | avgflux
| MIN_VALUE | 最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | minv
| MIN_TIME | 最小值时间 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | mint
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | nminv
| NIGHT_MIN_TIME | 夜间最小值时间 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | nmint
| KL | KL值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | kl
| REAL_VALUE | 真实水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | iotflux
| FLUX | 水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| SN | 分区对应站号 | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
（uniscada） 小区供水月报：DW_LEAK_DATA_DMA_MONTH | ID |  | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| DIVISION_ID | DIVISION.ID | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MON_TIME | 月份时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | t
| REVIEWED | 审核标记 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | firstt
| START_TIME | 开始时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | lastt
| END_TIME | 结束时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 存在review_value
| FIRST_VALUE | 开始值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | firstv
| LAST_VALUE | 结束值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | lastv
| MON_VALUE | 月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 存在review_value就用review_value，否则用iotflux
| AVG_VALUE | 平均值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | avgflux
| MIN_VALUE | 最小值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | minv
| MIN_TIME | 最小值时间 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | mint
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | nminv
| NIGHT_MIN_TIME | 夜间最小流量时刻 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | nmint
| KL | KL值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | kl
| REAL_VALUE | 真实月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | iotflux
| FLUX | 月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 原始
| SN | 分区对应站号 | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| CKZ | 参考值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| AVG90 | 近三月平均夜间最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| FLUX_SUPPLY_EDIT | 修正供水量 | DECIMAL | 0 | 否 | 否 | 水量填报
| FLUX_SELL_EDIT | 修正售水量 | DECIMAL | 0 | 否 | 否 | 水量填报
| FLUX_FREE_EDIT | 修正免费水量 | DECIMAL | 0 | 否 | 否 | 水量填报
| IMPORTED | 导入标记 | DECIMAL | 0 | 否 | 否
（uniscada） [远传]分区¦小区供水月报：DW_LEAK_DATA_DMA_MONTH | ID |  | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| DIVISION_ID | DIVISION.ID | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MON_TIME | 月份时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | t
| REVIEWED | 审核标记 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | firstt
| START_TIME | 开始时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | lastt
| END_TIME | 结束时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 存在review_value
| FIRST_VALUE | 开始值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | firstv
| LAST_VALUE | 结束值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | lastv
| MON_VALUE | 月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 存在review_value就用review_value，否则用iotflux
| AVG_VALUE | 平均值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | avgflux
| MIN_VALUE | 最小值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | minv
| MIN_TIME | 最小值时间 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | mint
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | nminv
| NIGHT_MIN_TIME | 夜间最小流量时刻 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | nmint
| KL | KL值 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | kl
| REAL_VALUE | 真实月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | iotflux
| FLUX | 月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 原始
| SN | 分区对应站号 | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| CKZ | 参考值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| AVG90 | 近三月平均夜间最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| FLUX_SUPPLY_EDIT | 修正供水量 | DECIMAL | 0 | 否 | 否 | 水量填报
| FLUX_SELL_EDIT | 修正售水量 | DECIMAL | 0 | 否 | 否 | 水量填报
| FLUX_FREE_EDIT | 修正免费水量 | DECIMAL | 0 | 否 | 否 | 水量填报
| IMPORTED | 导入标记 | DECIMAL | 0 | 否 | 否
（数仓） [远传]分区¦小区售水月报：DW_LEAK_DATA_DMA_SELL_MONTH | ID |  | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| DIVISION_ID | DIVISION.ID | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH | 月份时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH_STRING | YYYY-MM | STRING | 255 | 否 | 否
| SELL | 月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 售水量【分表】
| SELL_AVG | 月平均水量（dw_leak_data_userwater_mont | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 售水量平均（用户日水量之和*月份天数）
| SN | 分区对应站号 | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| USERNUM_YES | 抄见用户数【分表】 | NUMBER | 38 | 否 | 否
（数仓） [远传]分区¦小区售水月报（校准）：DW_LEAK_DATA_DMA_SELL_MONTH_FIX | ID |  | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| DIVISION_ID | DIVISION.ID | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH | 月份时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH_STRING | YYYY-MM | STRING | 255 | 否 | 否
| SELL | 月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 售水量【分表】
| USERNUM_YES | 抄见用户数【分表】 | NUMBER | 38 | 否 | 否
[统计指标表]分区漏损日报表：DW_LEAK_DATA_LEAKREPORT_DAILY | ID | 主键 | VARCHAR(32) | 32 | 否 | 否
| DIVISION_ID | DIVISION.ID | INT | 4 | 否 | 否
| DAY | 日时间戳-秒 | INT | 4 | 否 | 否
| DAY_STRING | 日时间-2022-07-26 | VARCHAR(255) | 255 | 否 | 否
| SUPPLY | 供水量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| REMOTE_SELL | 正常远传售水量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| REMOTE_FALUT_SELL | 远传故障售水量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| NOT_REMOTE_SELL | 手抄售水量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| SELL | 售水量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| LOSS | 漏损量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| LOSS_RATE | 漏损率 | DECIMAL(5,3) | (5,3) | 否 | 否
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小流量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| KL | KL值 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| USERNUM | 用户总数 | INT | 4 | 否 | 否
| REMOTE_USERNUM | 正常远传用户数 | INT | 4 | 否 | 否
| REMOTE_FAULT_USERNUM | 故障远传用户数 | INT | 4 | 否 | 否
| NOT_REMOTE_USERNUM | 手抄用户数 | INT | 4 | 否 | 否
| USERNUM_YES | 抄见用户数 | INT | 4 | 否 | 否
| USERNUM_NO | 未抄见用户数 | INT | 4 | 否 | 否
| USER_RATE | 抄见率 | DECIMAL(5,3) | (5,3) | 否 | 否
| IDEA_ID | 治理意见ID | VARCHAR(255) | 255 | 否 | 否
（Uniscada¦ETL） [统计指标表]分区漏损月报表：DW_LEAK_DATA_LEAKREPORT_MONTH | ID |  | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| DIVISION_ID | [基础]DIVISION.ID | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH | [基础]月份时间戳-秒 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH_STRING | [基础]2021-10 | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| USERNUM | [基础]用户数量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| SUPPLY | [真实]供水量[按总表本月抄见水量] | NUMBER | 0 | 否 | 否
| SELL | [真实]售水量[按分表本月抄见水量] | NUMBER | 0 | 否 | 否
| DIFF | [真实]产销差 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| DIFF_RATE | [真实]产销差率 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LOSS | [真实]漏损水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LOSS_RATE | [真实]漏损率 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LOSS_LAST | [真实]上月漏损率 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| USERNUM_YES | [真实]抄见数量（分表） | NUMBER | 0 | 否 | 否 | user_type=2或null
| USER_RATE | [真实]抄见率（分表） | NUMBER | 0 | 否 | 否
| SUPPLY_EDIT | [校准]供水量[默认按总表最后一次抄表记录日均值折算到月] | NUMBER | 0 | 否 | 否
| SELL_EDIT | [校准]售水量[默认按分表最后一次抄表记录日均值折算到月] | NUMBER | 0 | 否 | 否
| DIFF_EDIT | [校准]产销差水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| DIFF_RATE_EDIT | [校准]产销差率 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LOSS_EDIT | [校准]漏损水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LOSS_RATE_EDIT | [校准]漏损率 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LOSS_EDIT_LAST | [校准]上月漏损率 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| USERNUM_YES_EDIT | [校准]抄见数量（分表） | NUMBER | 0 | 否 | 否
| USER_RATE_EDIT | [校准]抄见率（分表） | NUMBER | 0 | 否 | 否
| NIGHT_MIN_VALUE | [远传小区]夜间最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 远传小区、分区才计算
| KL | [远传小区]KL值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| SELL_FIRE | [水平衡]消防用水 | NUMBER | 0 | 否 | 否 | 应该要与水平衡模块自动关联数据
| SELL_USER | [水平衡]居民用水 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| SELL_STREET | [水平衡]街表用水 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| FREE | [水平衡]免费用水 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| IDEA_ID | 治理建议ID | int | 0 | 否 | 否
| LAST_LOSS_EDIT | 【校准】上月漏损水量 | NUMBER | 24 | 否 | 否
| LAST_LOSS_EDIT_DIFF | 【校准】上月漏损水量与本月的环比变化 | NUMBER | 24 | 否 | 否
| LAST_LOSS_EDIT_DIFF_RATE | 【校准】上月漏损水量与本月的环比变化率 | NUMBER | 24 | 否 | 否
| LAST_LOSS_EDIT_DIFF_RATE_ALARM | 【校准】上月漏损水量与本月的环比变化率报警 | int | 11 | 否 | 否
（Uniscada） 水量填报记录: DW_LEAK_DATA_DMA_FLUX_EDIT | ID | 对应mongodb中的_id | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| CID | 客户ID | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| CREATED | 创建时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| CHANGED | 更新时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| DV | 所属分区ID | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| FLUX_TIME | 修正日期 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| FLUX | 填报水量 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| FLUX_EDIT_TYPE | 填报类型: 1 修正供水、2 修正售水、3 免费水量 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| FLUX_TYPE | 水量类型 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| EDIT_USER | 填报人 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| EDIT_TIME | 填报时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| REMARK | 水量说明 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| REVIEW_USER | 审核人 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| REVIEW_TIME | 审核时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| REVIEW_STATUS | 审核状态 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| REVIEW_OPINION | 审核意见 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
（Uniscada） 分区最小流量详情: DW_LEAK_DATA_DMA_WATER_MIN_DETAIL 新的名称 ：DW_LEAK_DATA_DMA_WATER_MIN_D | DT | 日期 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| DID | 分区_id | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| DTYPE | 传感器类型: SSLL 瞬时流量 SJLJ 实际累计 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| TODAY_MINV | 今日最小流量-数值 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| TODAY_MINT | 今日最小流量-时间 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| TODAY_AVG | 今日流量-均值 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| TODAY_WATER | 今日水量 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| YESTERDAY_MINV | 昨日最小流量-数值 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| YESTERDAY_MINT | 昨日最小流量-时间 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| YESTERDAY_WATER | 昨日水量 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| LAST_WEEK_TODAY_MINV | 上周今日最小流量-数值 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| LAST_WEEK_TODAY_MINT | 上周今日最小流量-时间 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| LAST_WEEK_TODAY_WATER | 上周今日水量 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| ZXLLZB | 最小流量占比 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| HBBHFD_V | 环比变化幅度-值 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| HBBHFD_COLOR | 环比变化幅度-颜色 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| SZTBBH_V | 上周同比变化-值 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| SZTBBH_COLOR | 上周同比变化-颜色 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| YHS | 用户数 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| FDYS | 法定用水 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| LKKJ | 漏控空间 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| DIFF | 今日昨日平均流量差值 | DECIMAL | （18，0） | 否 | 否
| FXJL | 建议意见 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| COLOR | 颜色 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| YC | 是否异常 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| LXYC | 是否连续异常 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| GZ | 是否关注 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| CKZ | 参考值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| CKZ_CHANGE | 是否人工修改参考值：y 是 n 否 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| SEARCH_DATE | 日期 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
用户售水校准反查：DW_LEAK_DATA_USERWATER_MONTH_E | ID | 主键 | VARCHAR(32) | 32 | 否 | 否
| UID | 唯一标识 | VARCHAR(255) | 255 | 否 | 否
| USER_CODE | 用户号 | VARCHAR(255) | 255 | 否 | 否
| METERNO | 表号 | VARCHAR(255) | 255 | 否 | 否
| MONTH | 月份时间戳 | INT | 4 | 否 | 否
| MONTH_STRING | 月份字符串 | VARCHAR(255) | 255 | 否 | 否
| DAYS | 抄表天数 | INT | 4 | 否 | 否
| STARTTIME | 开始时间 | INT | 4 | 否 | 否
| ENDTIME | 结束时间 | INT | 4 | 否 | 否
| START_VALUE | 开始读数 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| END_VALUE | 结束读数 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| VALUE | 抄表水量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| DAY_VALUE | 日均抄表水量 | DECIMAL(24,6) | (24,6) | 否 | 否
| MONTH_DAYS | 当月天数 | INT | 4 | 否 | 否
（Uniscada¦ETL） [用户记录表]用户校准月报表：DW_LEAK_DATA_USEREDITWATER_M | ID |  | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| UID | USERINFO.ID | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| USER_CODE | USERINFO.USER_CODE 冗余 | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| DIVISION_ID | USERINFO.DIVISION_ID,统计时要用当前表，用户分区可能变 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| REPORT_MONTH | 报表月份时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| REPORT_MONTH_STRING | 2021-11 | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| MONTH | 报表时间 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH_STRING | 2021-11 | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| VALUE | 抄见日均水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MON_DAYS | 报表月份天数 | VARCHAR2 | 255 | 否 | 否
| FIX_VAL | 校准月份水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| STARTTIME | 开始时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| ENDTIME | 结束时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| START_VALUE | 开始止码 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| END_VALUE | 结束止码 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| TID |  | VARCHAR | 30 | 否 | 否 | DW_LEAK_DATA_USEREDITWATER的ID
（uniscada） [远传]远传水表日报：DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | ID |  | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| UID | USERINFO.UID | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| SN | 对应站号 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| DAY_TIME | 日期时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| REVIEWED | 审核标记 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| START_TIME | 开始时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| END_TIME | 结束时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| FIRST_VALUE | 开始值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| LAST_VALUE | 结束值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| DAY_VALUE | 日水量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| AVG_VALUE | 平均水量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| MIN_VALUE | 最小流量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| MIN_TIME | 最小值时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小流量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| NIGHT_MIN_TIME | 夜间最小值时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| KL | KL值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| REAL_VALUE | 真实水量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| FLUX | 水量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| NIGHT_VALUE | 夜间水量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| AVG_NMF | 夜间平均流量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
（uniscada） [远传]远传水表月报：DW_LEAK_DATA_METER_MONTH | ID |  | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| UID | USERINFO.UID | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| SN | 对应站号 | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| MONTH_TIME | 月份时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| REVIEWED | 审核标记 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| START_TIME | 开始时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| END_TIME | 结束时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| FIRST_VALUE | 开始值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LAST_VALUE | 结束值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MONTH_VALUE | 月水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| AVG_VALUE | 平均水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MIN_VALUE | 最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| MIN_TIME | 最小值时间 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| NIGHT_MIN_TIME | 夜间最小值时间 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| KL | [月均]KL值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| REAL_VALUE | 真实水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| FLUX | 水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| NIGHT_VALUE | [月均]夜间水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| AVG_NMF | [月均]夜间平均流量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
（uniscada） 分区进出水站点日报：DW_LEAK_DATA_SENSOR_DAILY | ID | Daily表ID | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| SN | 传感器位号 | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| SID | 站点ID | VARCHAR2 | 50 | 否 | 否
| DAILY_TIME | 日期时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| IOTFLUX | 物联网计算水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| GSFLUX | 估算水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| REVIEW_VALUE | 审核水量 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| FIRST_VALUE | 真实开始值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LAST_VALUE | 真实结束值 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| FVT | 开始时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
| LVT | 结束时间戳 | NUMBER | 0 | 否 | 否
（渗漏预警平台） 噪声实时数据：DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | SBBH | 表码 | VARCHAR2(50) | 50 | 否 | 否
| F8 | 特征值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| REALV | 状态 | NUMBER | 38 | 否 | 否 | -1：未抄 0：正常 1：疑似 2：渗漏
| MANUAL_VAL | 人工确认 | NUMBER | 38 | 否 | 否 | -1:空,0：正常 1：疑似 2：渗漏
| MANUAL_YJFX | 预警分析 | NUMBER | 38 | 否 | 否 | 空,0：正常 1：疑似 2：渗漏
| LJVAL | 蓝鲸 | NUMBER | 38 | 否 | 否 | 空,0：正常 1：疑似 2：渗漏
（渗漏预警平台） 噪声历史数据：DW_LEAK_DATA_NOISE_REALTIME | SBBH | 表码 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| F8 | 特征值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| S1 | 状态 | NUMBER | 38 | 否 | 否 | 0：正常 1：疑似 2：渗漏
| INSTALLADDR | 人工确认 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否 | -1:空,0：正常 1：疑似 2：渗漏
| POSITION | 坐标 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| LAT | 纬度 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| LNG | 经度 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| D | 日期时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| T | 时刻时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| VALVEBH | 阀门编号 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| WEATHER | 天气 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
| URL | 音频文件地址 | VARCHAR2 | 2 | 否 | 否
漏点信息：DW_LEAK_DATA_LEAKPOINT | division_id | 分区id | int | 4 | 否 | 否 | str(objectId()) 唯一,漏点台账_id
| dt | 检出时间 | int | 4 | 否 | 否
| yearLimit | 年限 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| ldgjDeep | 管道埋深 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| bak | 漏点产生原因 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| leakDistance | 探头离漏点距离 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| leak_user | 检漏人员 | varchar | 30 | 否 | 否
| help_user | 协助人员(定漏人员） | varchar | 30 | 否 | 否 | 如果有多个人，用英文逗号分割
| address | 地址（漏点位置） | varchar | 30 | 否 | 否
| tp | 标志位 | int | 4 | 否 | 否
| sbbh | 设备编号 | varchar(20) | 20 | 否 | 否 | 1人工，2噪声
| s1 | 渗漏状态 | int | 4 | 否 | 否
| f8 | 特征值 | float | 4 | 否 | 否 | 0:正常1：疑似2：渗漏3：未抄4新装
| file | 音频文件地址 | varhcar(200) | 200 | 否 | 否
| pic | 现场图片 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| pipe_diameter | 口径 | int | 4 | 否 | 否 | 多图片用逗号分隔
| pipe_material | 材质 | varchar | 30 | 否 | 否
| pipe_depth | 埋深 | float | 4 | 否 | 否
| estimate | 漏量预估 | float | 4 | 否 | 否
| leakFlux | 漏失水量 | float | 4 | 否 | 否 | 预留
| pipe_body | 漏失部位 | varchar | 30 | 否 | 否
| leak_flag | 漏点类型 | int | 4 | 否 | 否
| status | 状态 | int | 4 | 否 | 否 | 0明漏；1暗漏
| location | 经纬度 | varchar（200） | 200 | 否 | 否 | 0已修复；1未修复
| start_time | 开始时间戳 | int | 4 | 否 | 否 | 落点（lat,lng)
| end_time | 结束时间戳 | int | 4 | 否 | 否 | 冗余
| gdbh | 工单编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| gdstatus | 工单状态 | varchar(50) | 50 | 否 | 否 | 关联工单后
| ydbh | 疑点编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| WXCLFS | 处理方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否 | 从疑点转过来的漏点记录有
远传表日数据：DW_LEAK_DATA_METER_DAILY | id | VARCHAR2(50) | uuid | 128 | 否 | 否
| SN | 站号 | VARCHAR2(50) | 50 | 否 | 否
| METER_SN | 表码 | VARCHAR2(50) | 50 | 否 | 否 | 通用可选
| USERNO | 用户编号 | VARCHAR2(50) | 50 | 否 | 否
| DAY_TIME | 日期 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | t
| START_TIME | 开始时间戳 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | firstt
| END_TIME | 结束时间戳 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | lastt
| FIRST_VALUE | 开始读数 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | firstv
| LAST_VALUE | 结束读数 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | lastv
| DAY_VALUE | 日水量 | NUMBER | 15 | 否 | 否
| AVG_VALUE | 小时平均值 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | avgflux
| MIN_VALUE | 最小值 | NUMBER | 10 | 否 | 否 | minv
| MIN_TIME | 最小值出现时间 | NUMBER | 10 | 否 | 否 | mint
| MAX_VALUE | 最小值 | NUMBER | 10 | 否 | 否 | minv
| MAX_TIME | 最小值出现时间 | NUMBER | 10 | 否 | 否 | mint
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小值 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | nminv
| NIGHT_MIN_TIME | 夜间最小值出现时间 | NUMBER | 15 | 否 | 否 | nmint
| KL | NUMBER | Kl值 | 10 | 否 | 否 | kl
| cont_decline_days | 连续下降天数 | int | 4 | 否 | 否
| cont_none_days | 连续零水量 | int | 4 | 否 | 否
| avg_flux_week | 连续7日均量 | double | 10 | 否 | 否
日用水信息-DW_YCB_DATA_METER_DAILY | ID | ID | char(24) | 24 | 否 | 否
| USER_CODE | 用户编码 | varchar(30) | 30 | 否 | 否 | 对应分区计量水表编号（METERNO）/使用上对应分区计量UID字段
| DATE | 日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| START_TIME | 开始时间 | int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| END_TIME | 结束时间 | int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| FIRST_VALUE | 开始值 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| LAST_VALUE | 结束值 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| DAY_VALUE | 日水量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| AVG_VALUE | 平均水量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否 | 大表小时平均值，小表从分时数据计算
| MIN_VALUE | 最小流量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| MIN_TIME | 最小值时间 | int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| NIGHT_MIN_VALUE | 夜间最小流量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| NIGHT_MIN_TIME | 夜间最小值时间 | int | 4 | 否 | 否 | 时间戳
| KL | KL值 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| NIGHT_VALUE | 夜间水量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| AVG_NMF | 夜间平均流量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| ESTIMATE_VALUE | 估算水量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
| AUDIT_VALUE | 审核水量 | decimal(10,3) | (10,3) | 否 | 否
传感器小时数据：DW_LEAK_DATA_M6300 | CODE | 传感器位号 | string | 50 | 否 | 否
| TM | 时间 | DATE | 6 | 否 | 否
| V | 数值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
水平衡：DW_LEAK_DATA_WATERBALANCE[联合主键key0] | tid | 树_id | 字符串 [key0] | 15 | 否 | 否
| did | division_id | 字符串 [key0] | 10 | 否 | 否 | dma表的_id
| val | value | 数字float | 10 | 否 | 否 | 填报数据(和展示页一致）
| dt | month | int [key0] | 4 | 否 | 否 | 10位时间戳
| NM | 树节点名称 | 字符串 | 10 | 否 | 否 | “供水量”
| MTYPE | 类型1 | 字符串(mtype) | 10 | 否 | 否 | gsl¦ysl¦lsl->供水总量", "注册用户水量", "漏损水量"
| sllx | 类型2 | 字符串(sllx) | 10 | 否 | 否 | gsl¦ssl¦free“供水量”,售水，免费用水
| sdt | month | string | 50 | 否 | 否 | yyyy-MM
| TEMPID | 模板id | string | 50 | 否 | 否 | 模板id
| PID | 父ID | string | 50 | 否 | 否 | 父treeid
| LV | 层级 | int | 4 | 否 | 否 | 层级
实时报警数据：dw_leak_data_RealAlarm | ID | 传感器位号 | string | 50 | 否 | 否
| ac_id | 方案主键 | string | 50 | 否 | 否
| ac_type | 报警类型 | string | 50 | 否 | 否
| ac_text | 报警描述 | string | 50 | 否 | 否
| ac_classify | 分类 | string | 50 | 否 | 否
| ac_notify | 报警方式 | string | 50 | 否 | 否 | popup,sms等
| v | 值 | number | 38 | 否 | 否
| st | 开始时间 | number | 38 | 否 | 否
| at | 当前时间 | number | 38 | 否 | 否
| ref | ref | number | 38 | 否 | 否
| rv | 恢复值 | number | 38 | 否 | 否
| r | 是否在报警 | number | 38 | 否 | 否 | 1不在，0在报
小区指标考核计划表: DW_LEAK_DATA_DMA_KPI | ID | 主键 | string | 50 | 否 | 否
| YEAR | 年份 | number | 38 | 否 | 否
| DIVISION_ID | 分区id, DIVISION.ID | number | 38 | 否 | 否
| NAME | 分区名称 | string | 50 | 否 | 否
| CYCLE_TYPE | 周期类型 | number | 38 | 否 | 否 | 1:全年,2:上半年,3:下半年,4:第一季度,5:第二季度,6:第三季度,7:第四季度
| PLAN_SUPPLY | 计划供水量 | number | 38 | 否 | 否
| PLAN_SELL | 计划售水量 | number | 38 | 否 | 否
| PLAN_LOSS_RATE | 计划漏损率 | decimal(10,2) | (10,2) | 否 | 否
| PLAN_DIFF_RATE | 计划产销差率 | decimal(10,2) | (10,2) | 否 | 否
| REMARK | 备注信息（责任人） | string | 50 | 否 | 否
噪声数据DW_LEAK_DATA_NOISE_DAILY | ID | ID | string | 50 | 否 | 否
| DAYTIME | 时间戳 | int | 4 | 否 | 否 | 日期
| SBBH | 设备编号 | string | 50 | 否 | 否
| DEVICETIME | 数据时间 | int | 4 | 否 | 否 | 数据时间
| WEATHER | 天气 | string | 50 | 否 | 否
| STATUS | 状态 | int | 4 | 否 | 否 | 0-正常 1 疑似 2 渗漏
| ZY | 增益 | int | 4 | 否 | 否 | 0-1级 1-2级 2-3级 3-4级
| TZZ | 特征值 | float | 4 | 否 | 否
| CZSTATUS | 拆装状态 | int | 4 | 否 | 否 | 0未安装 1-已安装
| LJVAL | 蓝鲸分析 | int | 4 | 否 | 否 | 0-正常 1 疑似 2 渗漏
| RGFX | 人工分析 | int | 4 | 否 | 否 | 0-正常 1 疑似 2 渗漏
| ALGOT | 算法类型 | int | 4 | 否 | 否 | 0-经典算法 1-智能算法
| LEAKB | 泄漏带宽 | float | 4 | 否 | 否
| LEAKE | 泄漏能量 | float | 4 | 否 | 否
| LEAKF | 泄漏频率 | float | 4 | 否 | 否
| VALVEBH | 阀门编号 | string | 50 | 否 | 否
| ADDR | 安装地址 | string | 50 | 否 | 否
| LNG | 经度 | decimal(13, 10) | (13, 10) | 否 | 否 | 中心点经度
| LAT | 维度 | decimal(13, 10) | (13, 10) | 否 | 否 | 中心点维度
[5 empty] | 否 | 否
分区表：dma | _id | 主键 | varchar | 10 | 否 | 否
| id | 分区编号 | string | 50 | 否 | 否
| dmaid | 自增编号 | string | 50 | 否 | 否 | bi数据库用
| square | 面积 | number | 38 | 否 | 否
| tel | 电话 | number | 38 | 否 | 否
| center | 中心点 | string | 50 | 否 | 否
| area | 边界 | string | 50 | 否 | 否
| lm | 管网长度 | string | 50 | 否 | 否
| pid | 父_id | string | 50 | 否 | 否
| community | 是否小区 | number | 38 | 否 | 否 | 0:非1：是
| lv | 层级 | number | 38 | 否 | 否
| color | 片区颜色 | string | 50 | 否 | 否
| w | 排序 | Int | 4 | 否 | 否
| community_yc | 是否远传小区 | Int | 4 | 否 | 否 | 0:非1：是
| p | 平均压力 | number | 38 | 否 | 否
| name | 分区名称 | string | 50 | 否 | 否
| SJLJ | 主表实际累计 | string | 50 | 否 | 否
| SSLL | 主表瞬时流量 | string | 50 | 否 | 否
| sid | 主表对应站点id | string | 50 | 否 | 否
| nc | 用户号 | number | 38 | 否 | 否
| subcom_code | 营业所编号 | string | 50 | 否 | 否
| subcom_name | 营业所名称 | string | 50 | 否 | 否
| dvs | 父_id集合 | array | 10 | 否 | 否 | 包括自身
| xqtype | 小区类型 | string | 50 | 否 | 否
| pdmaid | 父dmaid | number | 38 | 否 | 否
| admin | 管理者 | string | 50 | 否 | 否
meter：进出水表 | _id | 主键 | string | 50 | 否 | 否
| status | 状态 | string | 50 | 否 | 否
| name | 名称 | string | 50 | 否 | 否 | bi数据库用
| ty | 水表类型 | number | 38 | 否 | 否 | 0：进水表1：出水表
| coord | 水表坐标 | string | 50 | 否 | 否
| userno | 水表编号 | string | 50 | 否 | 否
| sn | 站点编号 | string | 50 | 否 | 否
| booknum | 表册 | string | 50 | 否 | 否
| sid | 站点id | string | 50 | 否 | 否
| dv | 分区_id | string | 50 | 否 | 否
| cblx | 抄表类型 | string | 50 | 否 | 否 | 远传¦手抄
| ssll | 瞬时流量位号 | string | 50 | 否 | 否
| dvs | 分区分id集合 | string | 50 | 否 | 否
| w | 排序 | number | 38 | 否 | 否 | 未使用
| cid | 客户id | string | 50 | 否 | 否
| sjlj | 实际累计 | string | 50 | 否 | 否
| created | 新建时间 | number | 38 | 否 | 否
| yl | 历力传感器 | string | 50 | 否 | 否
dyh:大用户表 | _id | 主键 | string | 50 | 否 | 否
| nm | 名称 | string | 50 | 否 | 否
| created | 新建时间 | number | 38 | 否 | 否
| usn |  | string | 50 | 否 | 否
| tynm |  | string | 50 | 否 | 否
| changed | 修改时间 | number | 38 | 否 | 否
| sn |  | string | 50 | 否 | 否
| sid |  | string | 50 | 否 | 否
| dv |  | string | 50 | 否 | 否
| divisions |  | array | 10 | 否 | 否
jcd:监测点 | _id | 主键 | varchar | 10 | 否 | 否
| nm | 名称 | varchar | 10 | 否 | 否
| created | 创建时间 | date | 8 | 否 | 否
| sn | 序列号 | varchar | 10 | 否 | 否
| tynm | 类型名称 | varchar | 10 | 否 | 否
| changed | 修改时间 | varchar | 10 | 否 | 否
| sid | 系统ID | varchar | 10 | 否 | 否
| dv | 数据值 | varchar | 10 | 否 | 否
| divisions | 部门 | varchar | 10 | 否 | 否
noise:渗漏设备 | _id | 主键 | varchar | 10 | 否 | 否
| sbbh | 设备编号 | varchar | 10 | 否 | 否
| created | 创建时间 | date | 8 | 否 | 否
| position | 位置 | varchar | 10 | 否 | 否
| changed | 修改时间 | date | 8 | 否 | 否
| sid | 系统ID | varchar | 10 | 否 | 否
| dv | 数据值 | varchar | 10 | 否 | 否
| dmaid | 设备管理ID | varchar | 10 | 否 | 否
mismeter:营业用户挂接 | _id | 主键 | varchar | 10 | 否 | 否
| uids | 散户ID列表 | array[string] | 15 | 否 | 否
| cid |  | string | 50 | 否 | 否
| pid | 总表ID | string | 50 | 否 | 否
| changed | 修改时间 | date | 8 | 否 | 否
| created | 创建时间 | date | 8 | 否 | 否
| pname | 总表名称 | string | 50 | 否 | 否
| mode | 挂接模式 | int | 4 | 否 | 否 | 1 总表 2 散户
| dv | 分区id | string | 50 | 否 | 否
waterMinConfig:最小流量配置 | hfysxs | 合法用水系数 | ARRAY | 10 | 否 | 否
| hfysxs.jmlx | 居民类型 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| hfysxs.hfysxs | 合法用水系数 | STRING | 50 | 否 | 否
| kjkj | 控漏空间 | OBJECT | 10 | 否 | 否
| kjkj.ycz | 异常值 | STRING | 50 | 否 | 否
| sjd | 夜间时间段 | OBJECT | 10 | 否 | 否
| sjd.jssj | 开始时间mm:HH | STRING | 50 | 否 | 否
| sjd.qssj | 结束时间mm:HH | STRING | 50 | 否 | 否
| zxllyc | 最小流量异常设定 | ARRAY | 10 | 否 | 否
| zxllyc.llqjmin | 流量区间最小值 | STRING | 50 | 否 | 否
| zxllyc.szfh | 数字符号 | STRING | 50 | 否 | 否
| zxllyc.color | 报警颜色 | STRING | 50 | 否 | 否
| zxllyc.bhfd | 变化幅度 | STRING | 50 | 否 | 否
| zxllyc.llqjmax | 流量区间最大值 | STRING | 50 | 否 | 否
waterMinDivisionConfig:最小流量分区专用配置 | did | 分区id | STRING | 50 | 否 | 否
| SSLL | 瞬时流量类型 | OBJECT | 10 | 否 | 否
| SSLL.gz | 是否关注点 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| SSLL.ckz | 参考值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| SJLJ | 实际累计类型 | OBJECT | 10 | 否 | 否
| SJLJ.gz | 是否关注点 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| SJLJ.ckz | 参考值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
夜间最小水量:dma_waterMinDay | did | 分区id | STRING | 50 | 否 | 否
| dtype | 传感器类型 | STRING | 50 | 否 | 否
| n_mint | 夜间最小值出现时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| maxv | 水量最大值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| maxt | 水量最大值发生时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| minv | 最量最小值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| mint | 水量最小值发生时间 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| kl | kl值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| dnm | 分区名称 | STRING | 50 | 否 | 否
| t | 日时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| n_minv | 夜间最小值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| sen | 位号 | STRING | 50 | 否 | 否
| avgv | 日平均水量 | NUMBER | 38 | 否 | 否
水平衡配置wbalanceTemplate | _id | 分区id | STRING | 50 | 否 | 否
| isAuto | 自动修正 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| nm | 模板名称 | STRING | 50 | 否 | 否
| isRecursive | 数据递归 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| LeakageValue | 漏损修正值 | STRING | 50 | 否 | 否
| R1 | 抄表到户水量-R1 | STRING | 50 | 否 | 否
| R2 | 单位供水量管长-R2 | STRING | 50 | 否 | 否
| R3 | 年平均压力-R3 | STRING | 50 | 否 | 否
| R4 | 最大冻土深度-R4 | STRING | 50 | 否 | 否
水平衡树配置 wbalanceTree | remark | 备注 | STRING | 50 | 否 | 否
| nm | 名称 | STRING | 50 | 否 | 否
| pid | 父节点 | STRING | 50 | 否 | 否
| editModel | 人工编辑 | STRING | 50 | 否 | 否
| lv | 级别 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| templateId | 模板id | STRING | 50 | 否 | 否
| dvs | 所有父节点id | ARRAY | 10 | 否 | 否
水平稳数据表 wbalanceInput | did | 分区id | STRING | 50 | 否 | 否
| value | 值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| t | 时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| templateId | 模板id | STRING | 50 | 否 | 否
| tid | 叶子节点 | STRING | 50 | 否 | 否
| dt | 时间YYYY-MM | STRING | 50 | 否 | 否
水平衡绩效指标wbalanceFinishInput | did | 分区id | STRING | 50 | 否 | 否
| value | 值 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| t | 时间戳 | NUMBER | 38 | 否 | 否
| templateId | 模板id | STRING | 50 | 否 | 否
| tid | 叶子节点 | STRING | 50 | 否 | 否
| dt | 时间（年）YYYY | STRING | 50 | 否 | 否
区域area | _id | 区域_id | STRING | 50 | 否 | 否
| name | 区域名称 | STRING | 50 | 否 | 否
| tp | 区域类型（数据字典AREA_TYPE） | STRING | 40 | 否 | 否
| area | 区域范围 | STRING | 40 | 否 | 否
| center | 区域中心 | STRING | 40 | 否 | 否
| color | 区域颜色 | STRING | 40 | 否 | 否
| w | 排序 | NUMBER | 38 | 否 | 否
水司（区域与客户挂接关系）company | _id | _id | STRING | 40 | 否 | 否
| aid | 区域_id | STRING | 40 | 否 | 否
| cid | 客户_id | STRING | 40 | 否 | 否
| w | 排序 | NUMBER | 38 | 否 | 否
客户一级分区漏损月报 leakreport_month | _id | _id | STRING | 40 | 否 | 否
| cid | 客户_id | STRING | 40 | 否 | 否
leakage_target 漏损指标 | _id | _id | STRING | 40 | 否 | 否
| did | 分区id dma表中的_id | STRING | 40 | 否 | 否
| cid | 客户id | STRING | 40 | 否 | 否
| state | 0 不启用 1 启用 | int | 4 | 否 | 否
| target | 漏控指标 | float | 4 | 否 | 否
| wllszb | 物理漏失指标 | float | 4 | 否 | 否
| bxlszb | 表观漏损指标 | float | 4 | 否 | 否
| edate | 生效月份 时间戳 秒级 | int | 4 | 否 | 否
| cdate | 截止月份 时间戳 秒级 | int | 4 | 否 | 否
| sdate | 设置日期 时间戳 秒级 | int | 4 | 否 | 否
| uid | 设置人id | string | 40 | 否 | 否
| unm | 设置人名称 | string | 40 | 否 | 否