目  录

1 生产类	1

1.1 水厂管理数据	1

1.1.1 水厂基础信息	1

1.1.2 设备运行数据	1

1.1.3 供水流量在线监测信息	1

1.1.4 供水流量在线监测点建设信息	1

1.1.5 供水管网在线监测站点基础信息	2

1.2 供水加压泵站管理数据	2

1.2.1 设备维修记录信息	2

1.2.2 二次加压泵房基础信息	2

1.2.3 二次加压泵房在线监测站点基础信息	3

1.2.4 泵房运行巡检信息	3

2 服务类	5

2.1 营销业务数据	5

2.1.1 水表基础信息	5

2.2 客户服务数据	5

2.2.1 供水客户基础信息	5

3 管理类	6

3.1 人力资源管理数据	6

3.1.1 组织机构基础信息	6

3.1.2 人员基础信息	6

3.2 资产管理数据	7

3.2.1 设备基础信息	7

3.3 工程管理数据	8

3.3.1 工程信息	8

3.4 信息化管理数据	8

3.4.1 信息化项目基础信息	8

3.4.2 生产运营信息化数据	10

生产类

水厂管理数据

水厂基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | wise_site_svg | 水厂组态配置 |

设备运行数据

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | wise_site_service | 站点测点 |
| 2 | pipe_service | 站点测点 |
| 3 | device_energy_measure | 设备能耗统计配置 |

供水流量在线监测信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pipe_params | 管径、流速对照表 |
| 2 | wise_zone_psite | DMA分区 |

供水流量在线监测点建设信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | wise_zone_psite | DMA分区 |

供水管网在线监测站点基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | site | 压力监测点 站点信息表 |
| 2 | pipe_site_info | 压力监测点 站点信息表 |
| 3 | wise_service_virtual | 虚拟测点表 |

供水加压泵站管理数据

设备维修记录信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | device_component_replace | 设备配件维修或更换 |

二次加压泵房基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pipe_percent_of_pass | 站点 时间分区-合格范围配置表 |
| 2 | tank_cleaning_record | 水箱清洗记录表 |
| 3 | wise_switch_programme | 切换方案日志 |
| 4 | device_ph_svg_src | 平台组态配置资源 |
| 5 | role_project_water | 角色与二供项目关联 |
| 6 | care_for_point | 关注点表（用户-设备-测点） |
| 7 | point | 功能信息(大点表) |
| 8 | working_calendar | 工作日历 |
| 9 | wise_service_group_set | 工艺对应的测点关联表 |
| 10 | alarm_task_description | 告警任务描述表 |
| 11 | wise_alarm_type | 告警类型表 |
| 12 | alarm_org_ticket | 告警关联组织模板表 |
| 13 | alarm_role_relation | 告警关联角色表 |
| 14 | wise_alarm_programme | 告警方案表 |
| 15 | device_pump_house | 二供泵房 |

二次加压泵房在线监测站点基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | device_ph_svg | 平台组态配置 |
| 2 | peak_regulate_schedule | 排程信息表 |
| 3 | role_site_wise | 角色与调度站点关联 |

泵房运行巡检信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | electronic_inspect | 电子巡检 |

服务类

营销业务数据

水表基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | meter_site_group_detail | 远传表自定义分区中间表 |
| 2 | meter_site_group | 远传表自定义分区 |
| 3 | meter_mount_info | 远传表安装信息表 |
| 4 | meter | 仪表信息表 |
| 5 | meter_category | 仪表分类表 |
| 6 | meter_big_customer | 水表信息表 |
| 7 | meter_type_org | 水表类型组织关系表 |
| 8 | meter_type_bc | 水表类型 |
| 9 | role_site_meter | 角色与表务站点关联 |
| 10 | meter_site_info | 表务站点信息表 |

客户服务数据

供水客户基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | app_user_favorite | 用户关注表 |

管理类

人力资源管理数据

组织机构基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | org | 组织表 |
| 2 | wise_sso_user_module | 用户与子系统关联表 |
| 3 | role_user | 用户-角色 |
| 4 | sys_entry_user | 用户和系统登录入口关联表 |
| 5 | sys_region | 区域信息表 |
| 6 | org_region_group | 区域分组 |
| 7 | org_department | 部门信息 |
| 8 | wise_report | 报表配置-站点配置表 |

人员基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | org_user | 用户表[用于登录系统] |
| 2 | app_person_track | 人员轨迹表 |
| 3 | role_sys_menu | 角色-菜单 |
| 4 | role | 角色表 |

资产管理数据

设备基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | meter_type | 仪表参数表 |
| 2 | meter_alarm_settings | 仪表报警设置 |
| 3 | meter_alarm_description | 仪表报警描述 |
| 4 | pump_performance_matrix_set | 水泵性能设置 |
| 5 | pump_performance_matrix | 水泵性能 |
| 6 | device_pump_label | 水泵铭牌 |
| 7 | device_access | 设备门禁信息表 |
| 8 | device_fitting | 设备健康表 |
| 9 | device_set_label | 设备成套标牌 |
| 10 | device_service | 设备测点表 |
| 11 | device | 设备表 |
| 12 | device_pumphouse_tank | 二供水箱 |
| 13 | device_electrical_label | 电气设备标牌 |
| 14 | independent_device | 单独设备 |
| 15 | product_component | 产品配件信息表 |
| 16 | product_component_settings | 产品配件关联表 |
| 17 | point_type | 测点类型关系表 |
| 18 | wise_point_convert | 测点翻转表 |
| 19 | meter_site_service | 表务站点测点 |
| 20 | device_video | 泵房视频配置信息 |
| 21 | pump_runinfo_view | 泵房设备运行测点 显示配置 |
| 22 | pump_runinfo_rule | 泵房设备运行 |

工程管理数据

工程信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | device_project | 二供项目 |

信息化管理数据

信息化项目基础信息

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | bigscreen_component | 组件表 |
| 2 | wise_sso_module_type | 子系统信息 |
| 3 | wise_sso_module_group | 子系统信息 |
| 4 | wise_sso_module | 子系统信息 |
| 5 | meter_exception_setting | 异常分析配置 |
| 6 | meter_org_exception_set | 仪表组织异常设置表 |
| 7 | meter_org_alarm_set | 仪表组织设置表 |
| 8 | bigscreen_pagecomponent | 页面组件关系表 |
| 9 | app_sys_message | 消息表 |
| 10 | remote_ctrl_log | 下控日志表 |
| 11 | device_uc_templet_componet | 下控模板中的组件 |
| 12 | device_uc_templet | 下控模板 |
| 13 | sys_log | 系统日志表 |
| 14 | sys_module | 系统模块表 |
| 15 | sys_entry | 系统登录入口 |
| 16 | wg_access_device | 微耕门禁设备 |
| 17 | sys_dict_type | 数据字典类型 |
| 18 | phone_message | 手机消息记录 |
| 19 | wise_event | 事件表 |
| 20 | org_region_group_settings | 区域分组关联表 |
| 21 | video_config | 海康视频配置表 |
| 22 | hk_access_device | 海康门禁设备 |
| 23 | wise_app_version | 告警版本表 |
| 24 | zone_site_set | 分区与站点关联表 |
| 25 | wise_zone_site | 分区与站点关联表 |
| 26 | zone_line | 分区线 |
| 27 | wise_zone | 分区管理 |
| 28 | zone | 分区表 |
| 29 | bigscreen_partition | 分区表 |
| 30 | wise_point_programme | 方案测点阀值表 |
| 31 | sys_login_essential | 登录要素表 |
| 32 | sys_front_log | 登录登录表 |
| 33 | bigscreen_mappage | 地图页面关系表 |
| 34 | sys_menu | 菜单表 |
| 35 | app_sys_version | 版本信息表 |
| 36 | sys_dict_item | 数据字典项基础信息表 |
| 37 | role_site_pipe | 角色站点管道基础信息表 |
| 38 | point_nickname | 测点别名基础信息表 |
| 39 | app_banner | app首页banner图配置 |
| 40 | app_ip_logo | app登录logo表 |

生产运营信息化数据

| 序号 | 表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | bigscreen_centralcontrol | 中控台表 |
| 2 | wise_site_info_not_del | 站点信息表 |
| 3 | wise_site_info | 站点信息表 |
| 4 | site_info | 站点信息表 |
| 5 | wise_calendar_view | 日历视图 |
| 6 | wise_report_data | 日报上传数据表 |
| 7 | wise_report_site | 日报配置-厂站站点表 |
| 8 | wise_report_role | 日报配置-厂站角色表 |
| 9 | wise_report_point | 日报配置-厂站关联测点表 |
| 10 | wise_report_group_type | 日报分类表 |
| 11 | bigscreen_page | 大屏页面表 |
| 12 | bigscreen_project | 大屏项目表 |
| 13 | bigscreen_map | 大屏层图表 |
| 14 | peak_regulate_user_tank | 错峰调蓄用户与水箱映射 |
| 15 | peak_regulate_setting | 错峰调蓄设置表 |
| 16 | wise_service_group | 场站分组表 |