## Sheet1
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 表名称 | 表中文名称 | 数据级别 | 数据类型 | 分类编码 | 数据描述
服务类 | 客户服务数据 | 供水客户基础信息 | tb_device_meter | 用户档信息档案表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 202001 | 表中详细记录了用户档信息档案，涵盖户号、户名、水表详情、地址、用户状态、水表协议、结算方式、位置信息、异常状态、用水量、同步数据、欠费情况及水表管理等。字段全面反映了水表用户的基本档案、用水情况及管理状态。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水流量在线监测信息 | tb_device_meter_flow | 大表间隔实时流量表 | 重要 | 业务数据 | 103015 | 表中记录了大表间隔流量数据的关键信息，包括表钢号、水表类型、厂商、流量和压力数据（含净累计、正向/反向瞬时及累计流量）、补抄详情（时间及次数）、扩展数据、抄表时间、是否双向监测、计量种类及采集间隔时间等，全面反映了水表的工作状态和流量监测情况。
服务类 | 营销业务数据 | 表务工程信息 | tb_device_meter_nb | NB表模组信息表 | 一般3级 | 业务数据 | 201012 | 该表详细记录了水表模组的关键信息，包括表钢号以唯一标识水表，厂商代码和水表类型代码以区分不同厂商和类型的水表模组。IMEI号用于设备身份识别，注册状态显示模组在系统中的注册情况。设备ID为模组分配的唯一编号，NB表协议类型指明了模组遵循的通信协议。运营商类型则标识了模组所使用的网络通信服务商及其具体接入方式，IMSI号用于模组在移动网络中的身份识别。
生产类 | 水厂管理数据 | 水厂预警和应急演练信息 | tb_abnormal_meter | 水表异常数据报警表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 102005 | 该表全面记录了水表异常的相关信息，包括水表的唯一标识（表钢号、表身号）、类型与厂商，以及用户的基本信息（户号、户名、地址、地址编码）。当水表出现异常时，会记录异常类型、异常数据及报警时间，并提供处理步骤和维护类型。此外，还记录了抄表时间、表底数及用水量等关键数据，以及阀门状态、联系电话和上线时间等辅助信息。
生产类 | 水厂管理数据 | 水厂调度指令记录 | tb_net_inst_action | 指令待执行表 | 一般3级 | 业务数据 | 102014 | 该表详细记录了待执行指令的各类信息，包括指令的唯一编号和类型，以及指令通过哪种接口下发。参数信息详细描述了指令的具体内容。指令下发时间、下发人及当前状态，提供了指令执行情况的概览。此外，还记录了水表协议类型、关联标识及关联关系信息，便于追踪指令的上下文。指令发送次数和时间，以及备注信息和日结时间，为指令的监控和管理提供了更多细节。
生产类 | 水厂管理数据 | 水厂调度指令记录 | tb_net_inst_record | 指令执行记录表 | 一般3级 | 业务数据 | 102014 | 此表全面记录了指令的执行情况。表中字段涵盖了"指令编号"、"指令类型"、"指令下发时间"、"备注信息"、"关联标识"、"执行结果"、"水表协议"（0 物联网协议，1 集中器协议）以及"日结时间"等，便于追踪指令执行的全过程和结果。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 水量监测信息 | tb_net_data_day | 日结数据表 | 一般2级 | 业务数据 | 104016 | 该表记录了水表日结的关键信息，包括表钢号、水表类型、厂商、日结时间、底数及检查次数。扩展数据提供了额外信息，写入时间标记了数据录入时间。是否为摄像表、异常类型及修改标识，用于标识水表特性和数据状态。抄表结果则总结了日结时的水表读数。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水流量在线监测信息 | tb_net_data_instant | 间隔流量数据表 | 一般3级 | 业务数据 | 103015 | 该表记录了水表在特定抄表时间的关键流量与压力数据，包括表钢号、水表类型、厂商及抄表时间，净累计、正向/反向瞬时及累计流量全面反映了水表的流量情况，压力数据则提供了水流状态的重要参考，写入时间标记了数据记录的时刻，为数据分析提供了准确的时间戳。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 水量监测信息 | tb_water_used | 日用水量表 | 重要 | 业务数据 | 104016 | 该表记录了用户的日用水量信息，涵盖户号、户名、水表唯一标识（表钢号、表身号）、水表类型与厂商。日结时间和用水量提供了用户每日的用水概况，数据类型区分了日结与间隔数据。地址字段标识了用户位置，是否修正标记了数据是否经过调整，确保数据的准确性和可靠性。
管理类 | 资产管理数据 | 设备基础信息 | tb_device_concentrator | 集中器信息表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 305001 | 表中涵盖了集中器的核心信息，如“集中器地址”、“SIM卡号”、“名称”、“安装地址”及“类型”等，记录了其“连接状态”、“最后上线时间”与“备注”。同时，表中也包含了“扩展数据”、“设置参数”及“水表分包总和”等详细数据，以及“是否验收”的状态。
管理类 | 资产管理数据 | 设备基础信息 | tb_device_concentrator_meter | 集中器关联表信息 | 一般3级 | 通用基础数据 | 305001 | 表中详细记录了集中器与水表等设备的关联信息，包括“集中器编号”、“表钢号”及“连接端口”等，明确了设备间的连接关系。同时，表中还包含了“下载通道”、“通讯参数”、“挂载状态”及“扩展数据”等，为设备通信和数据传输提供了详细参数。此外，“水表类型代码”、“水表索引”及“采集器编号”等字段。
生产类 | 水厂管理数据 | 水厂基础信息 | tb_data_area | 区域信息表 | 一般1级 | 通用基础数据 | 102001 | 该表详细记录了各区域的编号、名称、类型、父级区域及状态，明确了区域的层级和有效性。同时，表中还包含了抄表周期、月结算日及催费员等管理信息，以及区域大小和递增ID号等基本信息。
生产类 | 水厂管理数据 | 水厂调度指令记录 | tb_sys_schedule | 定时任务管理表 | 一般3级 | 业务数据 | 102014 | 该表记录了定时任务的关键信息，包括“任务ID”、“定时任务名称”及“分组”，明确了任务的身份和归属。同时，表中还包含了“时间表达式”、“执行类”及“是否同步”等执行参数，以及“区域编号”、“厂商代码”和“结算日”等关联信息。
服务类 | 客户服务数据 | 供水客户基础信息 | tb_sys_user | 用户信息表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 202001 | 该表全面记录了用户的基本信息，包括“工号”、“登录名”、“用户名”及“密码”等身份认证信息，还有“性别”、“出生年月日”等个人基础资料。同时，表中还包含了“更新时间”、“备注信息”及“用户状态”等管理字段。
管理类 | 信息化管理数据 | 信息化项目基础信息 | tb_sys_functions | 功能菜单信息表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 308001 | 此表详细记录了各项功能的编号、名称、类型及样式等基本信息，通过父级功能编号明确了功能的层级关系。同时，表中还包含了功能地址、类、参数及排序字段等，以及数据状态和更新时间等管理信息。
管理类 | 信息化管理数据 | 信息化项目基础信息 | tb_sys_wordbook | 数据字典表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 308001 | 表中全面记录了字典的编号、名称及多个字典值，明确了数据的具体含义。表中还包含了字段类型、所属分组及区域等分类信息，以及更新人、更新时间和备注等管理字段。同时，通过“数据状态”标记了字典的有效性，为数据的查询和使用提供了便捷。