## Sheet1
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 表名称 | 表中文名称 | 数据级别 | 数据类型 | 分类编码 | 数据描述
管理类 | 资产管理数据 | 排水设施基础情况 | TZ_LLJ | 流量计表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 305005 | 表中的字段如“点号”、“设备类型”、“设备型号”等，直接关联到流量计设备的基础信息；“设备材质”、“设备口径”等字段提供了设备的物理特性信息；“横坐标”、“纵坐标”等字段，描述了设备或相关设施的空间位置和高程信息；“井编号”、“井深”、“井盖材质”和“埋设方式”字段提供了井相关细节；“安全网状态”和“爬梯状态”等字段描述了设备运行状态；“竣工日期”和“工程名称”字段描述了设备安装完成的时间和所属工程项目；“安装单位”和“生产厂家”字段提供了设备安装和生产的相关信息。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水阀门基础信息 | TZ_FMJ | 阀门井表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105006 | 表中字段详细记录了阀门井的各项关键信息。包括阀门井的编号、工程编号及数据来源，明确了阀门井的具体位置（所在道路、横坐标、纵坐标）、地面高程等地理信息。同时，还涵盖了管理单位、所属区县等管理信息，以及阀井形式、投运时间、改造时间等设备属性。此外，表中还包含了录入人员、录入时间、所属环线、设备类别、管网状态等动态管理信息，以及修改日期、修改人员等记录维护情况的字段。最后，设置了图形有效、工程名称、警示等备注信息。
生产类 | 排水泵站管理数据 | 排水泵站基础信息 | TZ_BZ | 泵站表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 106001 | 该表详细记录了泵站的多维度信息，涵盖了泵站编号、名称、地址、状态等基本信息，以及所属公司、泵站类型、管网区块等组织归属信息。同时，还记录了压力级别、水库泵数等运行参数，以及地理位置坐标等空间信息。此外，管理单位、录入人员等管理信息，以及修改日期、修改人员等数据维护记录也被纳入其中。这些信息共同构成了泵站管理的基础数据，而管网状态、图形有效等字段则反映了泵站运营的实际状况。最后，备注、关键字等辅助信息为用户提供了更多关于泵站的细节描述。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水阀门基础信息 | TZ_FM | 阀门表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105006 | 该表全面记录了阀门的多项关键信息，包括阀门编号、工程编号、所在道路等基本信息，以及埋设深度、安装日期、所属公司等归属信息。同时，详细记录了管网区块、压力级别、阀门口径等运行参数，以及阀门材质、式样、转向等物理特性。此外，还包含了所属环线、阀门转数、生产厂家等制造信息，以及废弃状态、更新人员等维护记录。图形有效、数据来源等字段确保了数据的准确性和有效性。
管理类 | 行政办公管理数据 | 后勤保障信息 | TZ_FWZD | 服务站点表 | 一般2级 | 业务数据 | 301008 | 该表详细记录了服务站点的各项关键信息。包括服务站名、行政区、工程编号、站点地址等基本信息，明确了服务站点的地理位置和归属情况。同时，涵盖了所属公司、联系电话、类型等运营信息，以及管理单位、所属区县等管理信息。此外，还包含了设备类别、关键字、所属环线等辅助信息，以及废弃状态、更新人员、更新时间等数据维护记录。图形有效、数据来源等字段确保了数据的准确性和有效性。最后，设置了警示字段，用于提醒用户注意服务站点的特殊情况。
生产类 | 原水管理数据 | 输水管线基础信息 | TZ_GXSX | 管线属性表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 101006 | 该表全面记录了管线的详细信息，包括管线编号、工程编号、所在道路等基本信息，以及埋设日期、管网长度、平均埋深等物理参数。同时，明确了管网用途、压力级别、管网材质等运行属性，以及所属环线、废弃状态等管理信息。此外，还包含了风险评估、影响程度等级等安全评估数据，以及图形有效、数据来源等确保数据准确性的字段。最后，设置了备注、关键字等辅助信息，以及警示字段用于提醒用户注意管线的特殊情况。
生产类 | 供水管网管理数据 | 消火栓基础信息 | TZ_XFS | 消防栓表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103004 | 该表详细记录了消防栓的各项关键信息，包括编号、工程编号、所在道路等基本信息，以及安装日期、所属公司、管网区块等归属信息。同时，涵盖了压力级别、消防栓口径、样式等物理特性，以及所属环线、废弃状态等管理信息。此外，还包含了地面高程、管点高程、横纵坐标等地理位置数据，以及图形有效、数据来源等确保数据准确性的字段。最后，设置了备注、关键字、警示等辅助信息，以及设备类别、图幅号等分类信息。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水压力在线监测点建设信息 | TZ_CYD | 测压点表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103010 | 该表全面记录了测压点的关键信息，涵盖编号、工程编号、名称及地址等基本信息，以及埋设深度、管网区块、所属公司等归属信息。同时，详细记录了压力级别、标高、地面高程等运行参数，以及所属环线、废弃状态等管理信息。此外，还包含了地理位置坐标、图形有效等确保数据准确性的字段。最后，设置了备注、关键字、设备类别等辅助信息，以及ScadaID、警示、安装日期、目前状况等。
| 供水管网管理数据 | 供水管道基础信息 | TZ_NODE | 节点 | 重要 | 通用基础数据 | 103001 | 该表详细记录了城市管网节点的全面信息，包括节点编号、更新时间、工程名称等基本信息，以及节点类型、安装地址、所在道路等位置信息。同时，涵盖了埋设深度、所属公司、压力级别等运行参数，以及设备口径、材质、规格等物理特性。此外，还包含了地理位置坐标、图形有效等确保数据准确性的字段，以及设备类别、关键字等分类信息。最后，设置了备注、警示等辅助信息，以及变径口径、井盖标高等特殊属性，便于用户全面了解节点的运行状况和管理情况。
生产类 | 排水泵站管理数据 | 设备巡检记录信息 | TZ_FPCQ | 非普查区 | 一般2级 | 业务数据 | 106010 | 该表详细记录了非普查区域的关键信息，包括编号、工程编号、类型及地址等基本信息，以及所在道路、安装日期、埋设深度等位置与建设信息。同时，涵盖了设备口径、材质、规格等物理属性，以及横纵坐标、地面高程等地理位置数据。此外，还包含了废弃状态、管理单位等管理信息，以及设备类别、关键字等分类信息。最后，设置了更新时间、图形有效等确保数据时效性和准确性的字段，以及压力级别、所属公司、管网区块等关联信息，便于用户全面了解非普查区的设备状况和管理情况。
生产类 | 排水泵站管理数据 | 设备运行数据 | TZ_POINT | 设备表 | 重要 | 业务数据 | 106008 | 此表全面涵盖了关于各类设备的详细信息，包括但不限于设备名称、工程编号、所属公司等基础信息。其中，横坐标、纵坐标记录了设备的地理位置，数据来源确保了信息的可靠性，录入人员、点号、录入时间则提供了数据维护的记录。此外，备注、关键字、设备类别等字段为用户提供了更多关于设备的描述和分类信息。
服务类 | 营销业务数据 | 业务办理信息 | TZ_SERVICEAREA | 服务范围 | 一般3级 | 业务数据 | 201010 | 此表详细记录了各个服务区域的关键信息。包括服务区域的名称、系统覆盖面积（以平方公里为单位）、服务人口数量等基本信息，这些信息直观反映了服务区域的大小和重要性。同时，备注字段提供了额外的描述性信息，有助于更深入地了解服务区域的特点。此外，还包含了所属区县、数据来源等管理信息，以及设备类别、关键字等分类信息，便于用户进行信息检索和分类管理。最后，记录了录入人员和录入日期，确保了数据的可追溯性。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水检查井基础信息 | TZ_QBJ | 启闭机表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 此表详细记录了启闭机的各项关键信息，包括点号、设备类型、型号、材质等基本信息，以及设备口径、地理位置坐标、井底高程等物理参数。同时，涵盖了井的编号、深度、尺寸类型、等级、分类等井体信息，以及井盖尺寸、材质等井盖信息。此外，还包含了埋设方式、排放单位、所属区县等管理信息，以及安全网、爬梯等运行状态信息。最后，设置了竣工日期、工程名称、安装单位、生产厂家等追溯信息，以及数据来源、关键字等检索信息，便于用户全面了解启闭机的运行状况和管理情况。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水检查井基础信息 | TZ_ZM | 闸门表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 此闸门表全面记录了闸门的详细信息，包括点号、设备类型、型号、材质等基本信息，以及设备口径、地理位置坐标、地面及井底高程等物理参数。同时，涵盖了井的编号、深度、尺寸、等级、分类、结构等井体信息，以及井盖尺寸、材质等井盖信息。此外，还包含了埋设方式、排放单位、权属等管理信息，以及安全网、爬梯状态、运行水位、淤泥深度等运行状态信息。最后，设置了竣工日期、工程名称、安装单位、生产厂家等追溯信息，以及数据来源、关键字、SCADA名称等检索信息。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水阀门基础信息 | TZ_YZF | 鸭嘴阀表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 此表详细记录了鸭嘴阀设备的全面信息，包括设备类别、材质、口径等基本信息，以及井的尺寸、井盖类型、井等级等井体信息。同时，涵盖了所属公司、埋设方式、所属区县等管理信息，以及安全网、爬梯状态等安全信息。此外，还包含了地面高程、管点高程等地理位置数据，以及更新时间、录入时间等数据维护记录。最后，设置了备注、关键字等辅助信息，便于全面了解鸭嘴阀设备的运行状况和管理情况。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水检查井基础信息 | TZ_XNJ | 消能井表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 表中字段包含了消能井的各项详细信息。这些字段一般用于描述消能井的设备类型、型号、材质等基本信息，以及其在地理位置上的坐标、高程等物理参数。同时，还涵盖了井的编号、深度、尺寸、等级、分类、结构等井体信息，以及井盖的尺寸、材质等井盖信息。此外，还包含了埋设方式、排放单位、所属区县等管理信息，以及安全网、爬梯状态、运行水位、淤泥深度等运行状态信息。最后，设置了竣工日期、工程名称、安装单位、生产厂家等数据追溯和来源信息，以及关键字等检索信息，便于用户全面了解消能井的状况。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水检查井基础信息 | TZ_DHJ | 倒虹井表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 该表涵盖了倒虹井设备的全面信息，包括设备类型、型号、材质及口径等基本参数。同时，记录了井的地理位置（横纵坐标、地面及井底高程）和具体尺寸（井深、尺寸类型及井盖尺寸等）。此外，还涉及井的等级、分类、结构及埋设方式等结构特征。表中还包含了权属、安全网与爬梯状态等管理信息，以及运行水位、淤泥深度等运维数据。竣工日期、工程名称、安装单位及生产厂家等建设信息也一应俱全。数据来源字段明确了信息出处，关键字便于快速检索。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水检查井基础信息 | TZ_JHJ | 交汇井表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 交汇井表详细记录了井的各项关键信息。表中包含井的点号、设备类型、型号、材质及口径等基本信息；地理坐标（横纵坐标）、地面高程及井底、管底、管顶高程等位置数据；井的编号、深度、尺寸类型、等级、分类、结构及井盖尺寸、材质等详细参数。此外，还记录了埋设方式、排放单位、所属区县、所在道路及权属等管理信息，以及安全网、爬梯状态、运行水位、淤泥深度等运维数据。竣工日期、工程名称、安装单位、生产厂家及数据来源等也一应俱全。
生产类 | 排水管网管理数据 | 雨水排放口基础信息 | TZ_PFK | 排放口表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105005 | 表详细记录了排放口的关键信息。表中包含排放口的点号、设备类型、型号、材质、口径等基本信息；地理坐标（横纵坐标）、地面高程、井底、管底及管顶高程等位置数据。同时，记录了井的编号、深度、等级、分类、结构及井盖材质等详细参数。此外，还涵盖了埋设方式、排放单位、所属区县、所在道路及权属等管理信息，以及安全网、爬梯状态、运行水位、淤泥深度等运维数据。竣工日期、工程名称、安装单位、生产厂家及数据来源等也均有记录，便于信息追溯与管理。
服务类 | 营销业务数据 | 表务工程信息 | TZ_BZYXFW | 泵站影响范围 | 一般3级 | 业务数据 | 201012 | 泵站影响范围数据表详细记录了泵站服务的相关信息。表中包含服务站名、编号、工程编号及站点地址等基本信息，明确了泵站的具体位置和归属。同时，记录了泵站类型、数据来源及备注等附加信息，有助于了解泵站的特性和数据来源。设备类别、关键字及断点关键字等字段，便于对泵站设备进行分类和检索。更新时间、图形有效、录入人员及录入时间等字段，确保了数据的时效性和准确性。管理单位、所属区县等字段，则提供了泵站的管理归属和地理位置信息。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水检查井基础信息 | TZ_GSJ | 格栅井表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 格栅井表全面记录了格栅井的各项关键数据。表中涵盖了井的点号、设备类型、型号、材质、口径等基本信息；地理坐标（横纵坐标）、地面高程及井底、管底、管顶高程等位置数据；井的编号、深度、尺寸类型、等级、分类、结构及井盖尺寸、材质等详细参数。此外，还包含了埋设方式、排放单位、所属区县、所在道路及权属等管理信息，以及安全网、爬梯状态、运行水位、淤泥深度等运维数据。竣工日期、工程名称、安装单位、生产厂家及数据来源等。
生产类 | 排水管网管理数据 | 排水检查井基础信息 | TZ_JCJ | 检查井表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105003 | 表中包含井的点号、设备类型、型号、材质、口径等基本信息；地理坐标、地面及井底、管底、管顶高程等位置数据；井的编号、深度、尺寸、等级、分类、结构及井盖尺寸、材质等详细参数。同时，记录了埋设方式、排放单位、所属区县、道路、权属等管理信息，以及安全网、爬梯状态、运行水位、淤泥深度等运维数据。此外，还包含工程编号、普查单位、探测年代、管顶埋深、更新日期及废弃状态等附加信息。
生产类 | 排水管网管理数据 | 雨水口基础信息 | TZ_YSB | 雨水蓖表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 105004 | 表详细记录了雨水箅井的各项关键信息。表中包含点号、设备类型、型号、材质、口径等基本信息；地理坐标（横纵坐标）、地面高程、井底及管底、管顶高程等位置数据。同时，记录了井的编号、深度、尺寸类型、等级、分类、结构及井盖尺寸、材质等详细参数。此外，还涵盖了埋设方式、排放单位、所属区县、所在道路、权属等管理信息，以及安全网、爬梯状态、运行水位、淤泥深度等运维数据，工程编号、数据来源及关键字等字段。
生产类 | 原水管理数据 | 输水管线基础信息 | TZ_GXSX | 管线属性表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 101006 | 表中包含管线的所在道路、安装日期、地址、所属公司、管理单位等基本信息；管网口径、材质、长度、压力级别等详细参数。同时，记录了工程编号、管线编号、建设项目等项目管理信息，以及起始与终止管顶、管底高程，起点、终点及平均埋深等位置数据。勘察单位、探测年代、埋设方式等字段提供了管线的建设背景。此外，还包含设备类别、数据来源、图形有效、更新时间、更新人员及废弃状态等附加信息。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 供水加压泵站基础信息 | TZ_BZ | 泵站表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 104001 | 表中包含泵站编号、名称、地址、所属公司及类型等基本信息；同时记录了泵站所在的管网区块、压力级别、水库泵数及地理坐标（横纵坐标）等详细参数。此外，还涵盖了管理单位、所属区县、录入人员及时间等管理信息，以及备注、关键字、设备类别、一级分区、二级分区、所属环线等附加信息。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水流量在线监测点建设信息 | TZ_CLD | 测流点表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103011 | 测流点表详细记录了测流点的关键信息。表中包含测流点编号、工程编号、安装地址、所属公司及埋设深度等基本信息；同时记录了压力级别、SCADA名称、管网区块及TAGNAME等技术参数。此外，还涵盖了标高、地面高程、管点高程及地理坐标（横纵坐标）等位置数据，以及管理单位、所属区县等管理信息。备注、设备类别、关键字等字段提供了附加信息。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水阀门基础信息 | TZ_FM | 阀门表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 103003 | 阀门表记录了阀门的关键信息，包括物探点号、所在道路、安装日期等基本信息；阀门类型、口径、功能、材质等详细参数；以及地理位置（横纵坐标、地面及管点高程、埋设深度）、管理单位等。同时，还包含工程编号、阀门编号、生产厂家、目前状况等附加信息。
管理类 | 行政办公管理数据 | 后勤保障信息 | TZ_FWZD | 服务站点表 | 一般2级 | 业务数据 | 301008 | 服务站点表记录了服务站点的关键信息，包括服务站名、行政区、站点地址等基本信息；所属公司、联系电话、类型及管理单位等运营信息。同时，还包含工程编号、设备类别、所属分区及环线等附加信息，以及更新时间、更新人员、数据来源及废弃状态等数据管理字段。
服务类 | 营销业务数据 | 用户水表数 | TZ_JMYHSB | 居民用户水表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 201003 | 居民用户水表表涵盖了水表的多个方面，包括安装信息、位置、属性及管理等。表中的字段如“所在道路”、“安装日期”、“管理单位”等记录了水表的基本安装和管理信息；“水表口径”、“类型”、“生产厂家”等描述了水表的物理属性；同时，“所属区县”、“勘察单位”等提供了水表的地域和探测背景。表中内容主要关注如何通过数据化管理实现水表信息的全面记录与追踪。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 设备运行数据 | TZ_JSB | 监视表 | 一般4级 | 业务数据 | 104006 | 监视表记录了水表的关键信息，包括水表编号、安装地址、埋设深度等安装细节；横纵坐标、地面高程等位置信息；以及管网区块、压力级别、水表类型与口径等技术参数。同时，还包含管理单位、所属区县、录入人员及时间等管理信息，以及设备类别、关键字、分区、环线等数据分类字段。更新时间、更新人员及废弃状态确保了数据的时效性。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水阀门基础信息 | TZ_JSF | 接水阀表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 103003 | 接水阀表记录了阀门的详细信息，包括阀门编号、安装地址、埋设深度等安装信息；阀门口径、材质、型号及技术参数；所属公司、管理单位及区县等管理信息；以及地理位置（横纵坐标、地面及管点高程）。同时，还包含设备类别、关键字、分区、环线等数据分类字段，以及更新时间、更新人员、废弃状态及数据来源等管理信息，图形有效字段标识数据可视化状态。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水流量在线监测信息 | TZ_LLY | 流量仪表 | 重要 | 业务数据 | 103015 | 流量仪表表涵盖了流量仪表的多个方面，包括安装信息、设备属性、位置及管理等。表中的字段如“设备类型”、“材质”、“口径”等描述了仪表的物理特性；“安装日期”、“地址”等记录了安装细节；同时，“所属公司”、“管理单位”等提供了管理背景。表中内容主要关注如何通过数据化管理实现流量仪表信息的全面记录与追踪，包括仪表的地理位置、数据来源及可视化状态等。
生产类 | 供水管网管理数据 | 漏水点监测信息 | TZ_LSJCD | 漏水检测点表 | 一般2级 | 业务数据 | 103017 | 漏水检测点表记录了关键信息，涵盖设备编号、生产厂家及日期、安装日期等基本信息；地面与管点高程、本点号等位置数据；管理单位、所属区县等管理信息。同时，还包含设备类别、关键字、分区、环线等数据分类，以及更新时间、更新人员、废弃状态及数据来源等管理字段，图形有效字段标识数据可视化状态，便于信息追踪与管理。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水管网水质在线监测点建设信息 | TZ_SZJCD | 水质监测点表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103009 | 水质监测点表全面记录了监测点的关键信息，包括编号、地址、电话、标高及所属公司等基本信息；地面与管点高程、地理坐标等位置数据；管理单位、所属区县等管理信息。同时，还包含设备类别、关键字、分区、环线等数据分类，以及更新时间、更新人员、SCADA信息、数据来源及废弃状态等管理字段。
生产类 | 供水管网管理数据 | 消火栓基础信息 | TZ_XFS | 消防栓表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103004 | 消防栓表详细记录了消防栓的安装与管理信息，包括安装道路、日期、地址及公司等基本信息；消防栓的口径、样式、型号等物理属性；管理单位、点类型及工程类型等管理信息。同时，表中还包含地理位置（横纵坐标、地面及管点高程、埋设深度）、勘察单位及探测年代等附加信息，以及设备类别、关键字、数据来源、图形有效等字段，便于信息的集成管理与追踪，更新人员与时间确保数据时效性。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水管网在线监测站点基础信息 | TZ_JSD | 接水点表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103013 | 表中涵盖了节水点的全面信息，包括编号、地址、水表数、所属公司、管网区块、压力级别、口径等物理属性，以及管理单位、地面高程、管点高程等管理信息。还包括地理位置（横纵坐标）、设备类别、数据更新与维护人员和时间等。此外，还记录了废弃状态、数据来源和图形有效性，为节水点的管理和维护提供了详尽的数据支持。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水压力在线监测点建设信息 | TZ_CYD | 测压点表 | 一般2级 | 通用基础数据 | 103010 | 表中涵盖了测压点的全面信息，包括编号、工程编号、测压仪名称、安装地址、埋设深度等物理属性，以及管网区块、所属公司、压力级别等管理信息。还包含地理位置（横纵坐标）、设备类别、安装日期、目前状况等，用于实时或定期监控管网压力状态。此外，还记录了更新时间、废弃状态、数据来源和图形有效性，为测压点的管理和维护提供了详尽的数据支持。
服务类 | 营销业务数据 | 用户水表数 | TZ_FJMYHSB | 非居民用户水表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 201003 | 表中涵盖了非居民用户水表的详细信息，包括“水表编号”、“工程编号”、“安装位置及深度”、“所属公司及管网”等基本信息。还包含“水表类型及口径”、“用户信息及用水类别”等用户特定数据。通过“横纵坐标”定位水表位置，记录“管理维护”信息。同时关注“目前状况”、“废弃状态”及“更新时间”，确保数据时效性和准确性，支持水表的有效管理和运维。
| 供水管网管理数据 | 供水管道基础信息 | TZ_NODE | 节点表 | 重要 | 通用基础数据 | 103001 | 表中全面记录了节点信息，涵盖“所在道路”、“安装日期”等基础数据，“设备口径”、“材质”、“规格”等设备详情，及“管理单位”、“所属公司”等管理信息。同时，包含地理位置（“横坐标”、“纵坐标”）、“管点高程”等空间数据，以及“目前状况”、“更新时间”等动态信息。此外，还有“关键字”、“数据来源”等辅助信息，以及“废弃状态”、“图形有效”等状态标识，“图幅号”则关联了图纸信息。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 二次加压泵房小区基础信息 | TZ_XQBZ | 小区泵站表 | 一般4级 | 通用基础数据 | 104010 | 表中全面记录了小区泵站信息，包括“泵站编号”、“建造日期”、“泵房地址”等基础数据，“水泵型号”、“台数”、“水池容量”等设备详情，及“管理单位”、“联系电话”等管理信息。同时，包含地理位置（“横坐标”、“纵坐标”）、所属区域等空间数据。此外，还有“设备类别”、“关键字”等辅助信息，以及“废弃状态”、“图形有效”等状态标识。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 二次加压泵房小区基础信息 | TZ_XQ | 小区 | 一般4级 | 通用基础数据 | 104010 | 表中记录了小区的基本信息，涵盖“小区编号”、“名称”、“地址”等标识数据，“所属行政区”、“环线”等地理位置信息，以及“供水管理所”、“物业单位”等管理信息。同时，详细列出了“进水管数”、“用户支管数”等供水设施数据，以及“居民表数”、“消防表数”等用水统计信息。此外，还有“废弃状态”、“备注”等字段，用于记录小区信息的更新和维护情况。
生产类 | 供水管网管理数据 | 供水检查井基础信息 | TZ_JCJ | 检查井表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 103002 | 表中详细记录了检查井的各项信息，包括“所在道路”、“安装日期”、“安装地址”等基本信息，“设备材质”、“井盖规格”等设备属性，以及“管理单位”、“所属公司”等管理信息。同时，包含了地理位置（“横坐标”、“纵坐标”）、高程数据等空间信息。此外，还有“目前状况”、“更新时间”等动态信息，以及“关键字”、“数据来源”等辅助信息，全面描述了检查井的详细情况。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 设备巡检记录信息 | TZ_FPCQ | 非普查区表 | 一般2级 | 业务数据 | 104008 | 表中记录了非普查区的节点信息，包括“节点编号”、“工程编号”、“安装地址”等基本信息，“设备口径”、“材质”、“规格”等设备属性，以及“所属公司”、“管理单位”等管理信息。同时，包含地理位置（“横坐标”、“纵坐标”）、高程数据等空间信息，还有“废弃状态”、“更新时间”等动态信息。
管理类 | 资产管理数据 | 固定资产基础信息 | TZ_LY | 楼宇表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 305002 | 表中记录了楼宇的基本信息，包括“楼宇编号”、“楼宇面积”、“门牌数”等标识数据，“楼宇户数”、“楼宇水表外移总户数”等居住信息，以及“楼宇水箱数”、“楼宇中间水箱数”等设施情况。同时，还有“小区关键字”、“关键字”等检索信息，以及“录入人员”、“更新时间”等数据管理字段，为楼宇信息的查询、更新提供了便利。
生产类 | 水厂管理数据 | 设备巡检记录信息 | TZ_XJRY | 巡检人员详情表 | 一般2级 | 业务数据 | 102019 | 表中记录了巡检人员的详细信息，涵盖“设备类别”指示的巡检对象，“关键字”用于快速检索，“人员名称”和“部门”明确巡检责任人及归属，“巡检范围”和“巡检说明”详细描述了巡检的具体内容和要求，最后“所属区县”指明了巡检的地理区域，全面展现了巡检工作的具体安排和人员配置。
生产类 | 排水泵站管理数据 | 设备巡检记录信息 | TZ_PSXJRY | 排水巡检人员详情表 | 一般2级 | 业务数据 | 106010 | 该表记录了巡检工作的关键信息。表中“设备类别”指明了巡检的排水设施类型，“关键字”便于信息检索，“人员名称”和“部门”明确了巡检责任人及其所属组织，“巡检范围”和“巡检说明”详细描述了巡检的具体内容和要求，最后“所属区县”指出了巡检的地理区域。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 水量监测信息 | TZ_XSC | 蓄水池表 | 一般2级 | 业务数据 | 104004 | 该表详细记录了蓄水池的各项信息。表中“水池编号”和“工程编号”用于唯一标识，“所属区县”、“站所”及“地址”明确了地理位置，“名称”和“容积”描述了基本属性。建设信息包括“建设年代”、“总投资”和“建筑材料”。液位与管线信息涵盖“最高/最低液位”及进出水管线的长度、口径和材质。此外，还记录了“阀门类型”、上下游单位、数据来源等。表中还有管理信息如“更新时间”、“图形有效”等，以及“废弃状态”、“状态”等状态标识，并关联了SCADA系统和工程名称。
生产类 | 原水管理数据 | 水库基础信息 | TZ_SK | 水库表 | 一般1级 | 通用基础数据 | 101003 | 该表全面记录了水库的各项信息。包括“水池编号”、“工程编号”等唯一标识，“所属区县”、“站所”等地理位置信息，“名称”、“地址”、“类型”和“工程等级”等基本信息。同时，详细记录了“总投资”、“面积”、“库容”、“坝高”等建设参数，以及“最高/最低水位”、“平均水深”等水位信息。此外，还包含“防洪标准”、“已淤积库容”等安全信息，以及“功能”、“泄洪闸型式”等运行信息。表中还包含管理信息如“更新时间”、“图形有效”等，以及状态标识如“废弃状态”、“状态”等，并关联了SCADA系统和工程名称。
生产类 | 水厂管理数据 | 水厂基础信息 | TZ_SC | 水厂表 | 一般1级 | 通用基础数据 | 102001 | 该表详细记录了水厂的各项关键信息。包括“水厂编号”、“工程编号”等唯一标识，“所属区县”、“站所”等地理位置信息，以及“名称”、“地址”和“占地面积”等基本信息。表中还涵盖了原水类型、各项容积（如高位水池、清水池等）、引水管网和供水管网的长度、口径及材质等建设细节。此外，记录了制水能力、供水范围、方式及规模等运营信息，以及建成投用时间、出水消毒方式等处理工艺。表中还包含管理信息、状态标识及与SCADA系统的关联等，全面反映了水厂的运行状况。
生产类 | 供水加压泵站管理数据 | 二次加压泵房小区基础信息 | TZ_ECGSXQ | 二次供水小区 | 一般4级 | 通用基础数据 | 104010 | 该表详细记录了小区的关键信息。包括“编号”和“小区号”作为唯一标识，“名称”和“关键字”便于检索，“地址”和“面积”描述了小区的基本位置信息。同时，记录了“用户数”以了解小区规模，“所属区县”、“所属街道”和“所属物业”明确了管理归属。此外，还涵盖了小区的建设信息，如“建设类型”、“建设时间”以及“泵房类型”、“泵房数量”和“泵房年限”，并提供了地理位置信息“横坐标”和“纵坐标”，为二次供水管理提供了全面的数据支持。
管理类 | 资产管理数据 | 固定资产基础信息 | TZ_TDXX | 土地信息表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 305002 | 该表全面记录了土地的各项关键数据。表中包含土地的唯一标识、位置、面积、用途、取得日期及方式等基本信息，以及土地使用权人、管理单位等权属信息。还详细记录了土地购置金额、土地证编号、是否出租等经济和法律信息。此外，表中还包含了土地现场照片、宗地图号等空间信息，以及更新时间、录入人员等管理信息。同时，通过关键字、设备类别等字段，实现了信息的快速检索和分类管理。
管理类 | 资产管理数据 | 固定资产基础信息 | TZ_ESTATE | 房产信息表 | 一般3级 | 通用基础数据 | 305002 | 该表详细记录了房产的全方位信息。表中不仅涵盖了房产的基本属性，如“房产名称”、“坐落位置”、“房屋结构”和“面积”等，还包括了房产的权属信息，如“房屋所有权人”、“管理单位”和“产权来源”等。此外，表中还记录了房产的经济信息，如“房产原值”、“是否出租”、“年租金”等，以及法律信息，如“房屋产权证编号”、“土地使用权证编号”等。同时，通过“所属环线”、“所属区县”等字段，可以了解房产的地理位置。该表还具备图形管理、数据更新和废弃状态标识等功能，为房产管理提供了便捷。
生产类 | 水厂管理数据 | 水厂预警和应急演练信息 | TZ_DMAINFO | DMA分区 | 一般3级 | 通用基础数据 | 102005 | DMA分区表记录了区域供水管理的关键信息。表中“父级分区编号”和“名称”定义了分区的层级关系，“分层等级”明确了具体的层级。“分区名称”和“流量计算公式”是分区识别和水量管理的核心。此外，还设置了夜间最小流量的多级报警值，包括“蓝色”、“黄色”、“橙色”和“红色”，以应对不同的流量异常情况，为供水系统的安全稳定运行提供了数据支持。