## Sheet1
数据资源名称 | 数据名称 | 业务含义 | 数据类型 | 数据长度和精度 | 是否为隐私数据 | 是否加密
告警关联组织模板表 （alarm_org_ticket） | id | 编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| alarm_type_code | 告警类型code | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| alarm_type_name | 告警类型名称 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| ticket_template_code | 工单模板code | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
告警关联角色表 （alarm_role_relation） | id | 编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| alarm_type_code | 告警类型code | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| alarm_type_name | 告警类型名称 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| role_id | 角色id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
告警任务描述表 （alarm_task_description） | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| function_name | 测点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| function_remarks | 测点备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| alarm_type | 告警类型 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| alarm_code |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| alarm_level | 报警级别 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| alarm_type_remarks | 告警类型备注 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| alarm_reason | 报警原因 | varchar(2000) | 2000 | 否 | 否
| task_description | 报警解决方案 | varchar(2000) | 2000 | 否 | 否
| type_id | 告警类型Id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| turn | 是否翻转0否,1是,默认为0 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| turn_interval | 翻转间隔 | int(10) | 10 | 否 | 否
| turn_count | 翻转次数 | int(10) | 10 | 否 | 否
| delay | 是否延迟0否,1是,默认为0 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| delay_interval | 延迟间隔(秒) | int(10) | 10 | 否 | 否
| upgrade | 是否升级 默认0 不升级 1 升级 （只对延迟作升级，第一周期默认原来级别，第二周期开始升级） | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| work_order | 是否生成工单0否,1是,默认为0 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| open_video | 是否弹出视频，0 默认不弹 1 弹出视频 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| send_message | 发送手机短信 默认 0 不发 1 发 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| send_wx | 是否发送微信通知 0 不发 1发 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| source | '0' plc底层上传 ‘1’自定义 2规则引擎 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
app首页banner图配置 app_banner | id | 主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| app_ip_logo_id | 关联的id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| name | 图片名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| banner_url | banner图片url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| target_url | 跳转目标url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| sort | 序号 | int(11) | 11 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
| create_by | 创建人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
app登录logo表 app_ip_logo | id | 主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| ip | ip地址 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| logo_url | logo相对地址 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| logo_name | logo名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| remark | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
人员轨迹表 app_person_track | id | 编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| no | 工号 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| name | 姓名 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| phone | 电话号 | varchar(200) | 200 | 是 | 否
| mobile | 手机号 | varchar(200) | 200 | 是 | 否
| longi | 经度 | decimal(20,6) | (20,6) | 否 | 否
| lati | 维度 | decimal(20,6) | (20,6) | 否 | 否
| login_date | 最后登陆时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
消息表 app_sys_message | id | 编号 | int(64) | 64 | 否 | 否
| message_title | 消息标题 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| message_type | 消息类型[0 通知，1 公告，2 新闻] | char(1) | 1 | 否 | 否
| message_text | 消息内容 | varchar(1000) | 1000 | 否 | 否
| status | 消息状态[0 未读，1 已读] | char(1) | 1 | 否 | 否
| source | 消息来源 | char(50) | 50 | 否 | 否
| receiver_user_id | 消息接收人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| receiver_user_mobile | 接收人手机（唯一） | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_by | 创建消息者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 消息创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
| is_send | 默认未发送通知栏 0， 1已发送 | char(1) | 1 | 否 | 否
版本信息表 app_sys_version | id | 编号 | int(64) | 64 | 否 | 否
| version_abbr | 版本简写，如2.3.2 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| version_full | 版本全称，如WD2018050301 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_content | 版本更新内容 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| type | 1 安卓 2 ios 3 PC | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| url | 相对路径 下载地址 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| qrcode_img | 下载地址 ,二维码图片 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标识 | int(3) | 3 | 否 | 否
用户关注表 app_user_favorite | id | 编号 | int(64) | 64 | 否 | 否
| user_id | 收藏用户ID | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| collect_type | 收藏类型 1泵房 2设备 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| collect_id | 泵房或设备ID | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| collect_date | 收藏时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| collect_name | 收藏名称 默认泵房名字 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
中控台表 bigscreen_centralcontrol | id | 主键 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cc_name | 中控名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cc_code | 中控code | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| cc_img | 中控图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| partition_count | 分区数量 | int(10) | 10 | 否 | 否
| cc_bgimg | 中控台背景图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 消息创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
组件表 bigscreen_component | id | 组件ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_code | 组件code | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_name | 组件名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_img | 组件图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| simplify_img | 缩略图 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| font_size | 组件字号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| layout | 布局，默认1 (1*1) | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| color | 配色方案，默认1 [1 方案1, 2 方案2, 3 方案3] | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| is_control | 是否引用控制台，默认0 [0否, 1是] | varchar(3) | 3 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
大屏层图表 bigscreen_map | id | 地图ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| map_code | 地图code | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| map_name | 地图名称 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| map_img | 地图图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| simplify_img | 缩略图 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| bg_img | 背景图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| model | 地图模式 [1正常，2精简，3异常，4维修，5热力图] | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| layout | 地图布局 [1 单一, 2 左, 3 右, 4 左右] | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| page_count | 地图布局的页面个数 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| resolution | 分辨率 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| shrink | 收缩比例 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
地图页面关系表 bigscreen_mappage | map_id | 地图ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| page_id | 页面id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| sort | 布局序号 | varchar(35) | 35 | 否 | 否
大屏页面表 bigscreen_page | id | id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| page_code | 页面code | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| page_name | 页面名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| is_view_name | 是否显示名称 | varchar(3) | 3 | 否 | 否
| page_img | 页面图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| simplify_img | 缩略图 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| bg_img | 背景图 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| layout | 页面布局，如果是地图引用 ，就优先使用地图布局 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_count | 页面布局的组件个数 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| resolution | 分辨率 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| shrink | 收缩比例 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
页面组件关系表 bigscreen_pagecomponent | page_id | 页面id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_id | 组件ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| sort | 布局序号 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
分区表 bigscreen_partition | id | 分区主键ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cc_id | 中控ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| partition_code | 分区code | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| sort | 分区的序号 | int(20) | 20 | 否 | 否
| partition_name | 分区名称 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| href | 分区对应的连接 对应页面或者地图 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| logo_img | logo图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| bg_img | 背景图 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| map_id | 地图ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| page_id | 页面ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| page_type | 页面类型，1纯页面， 2 地图+页面 | int(3) | 3 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 消息创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
大屏项目表 bigscreen_project | id | 主键ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cc_id | 中控台ID 目前一个项目对于一个中控台 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| project_name | 项目名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| project_code | 项目code | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| api_href | apihref 区分请求前缀 | varchar(80) | 80 | 否 | 否
| style | 风格 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| effect_img | 大屏图片 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| simplify_img | 大屏缩略图 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| bg_img | 大屏背景图 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| logo_img | 登录大屏项目的logo | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| icon | icon图片地址 | varchar(150) | 150 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 消息创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
关注点表（用户-设备-测点） care_for_point | user_id | 用户id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_id | 设备id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| point_name | 测点code | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| concern_id | 用户ID | int(11) | 11 | 否 | 否
| site_code | 站点编码 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| id |  | int(11) | 11 | 否 | 否
| user_id | 用户ID | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| concern_name | 关注名称 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| sort |  | int(11) | 11 | 否 | 否
设备表 device | id | 编码 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| name | 名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| type | 类型 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| memo | 备忘录 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| device_model | 设备型号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| id_pump_house | 泵房id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| id_project | 项目id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| date_manufacture | 出厂日期 | timestamp | 8 | 否 | 否
| date_purchase | 购买日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| purchase_amount | 购买金额 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| location | 安装区位 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| zoning_floor | 分区楼层（如6-13） | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time | 信息更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time | 信息更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| data_sort | 设备排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| tank_flag | 是否含有水箱,1有 | char(1) | 1 | 否 | 否
| device_manufactor | 设备厂家[wpg,熊猫,三立],数字字典value 0威派格 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| uc_templet_id | 下控模板id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_data | 设备数据采集类型 1 IPC 2 GATEWAY 3DTU | varchar(255) | 255 | 否 | 否
设备门禁信息表 device_access | id | uuid | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| name | 门禁名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pump_house_id | 泵房id | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| type | 1 威派格门禁 2 海康8700门禁 3 深圳微耕 4海康isc门禁 5 海康9800门禁 | int(255) | 255 | 否 | 否
| access_device_id | 门禁编号，威派格设备选择设备ID，海康选择还看门禁ID，深圳微耕=待定 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| channel_number | 通道号 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| memo | 备忘 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
设备配件维修或更换 device_component_replace | id | id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| device_id | 设备id | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| component_id | 需要维修的配件id | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| replace_time | 维修时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| replace_reason | 维修原因 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| cost | 维修费用 | varchar(16) | 16 | 否 | 否
| is_replace | 是否更换配件[0不更换,1更换] | char(1) | 1 | 否 | 否
| replace_user | 维修人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
电气设备标牌 device_electrical_label | id | 电气设备标牌ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_id | 设备ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| model_no | 控制柜型号 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| rated_voltage | 额定电压 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| rated_power | 额定功率 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| standards | 执行标准 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| control_quantity | 控制台数 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| rated_current | 额定电流 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| rated_frequency | 额定频率 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
设备能耗统计配置 device_energy_measure | id | 主键id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_code | 上传数据的设备编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| point_code | 测点名称[电量,流量,变频器] | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| point_type | 测点类型[0电量,1流量] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| measure_type | 测量类型[0泵房,1设备] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| actual_id | 实际数据的id[泵房或设备] | varchar(50) | 50 | 否 | 否
设备健康表 device_fitting | device_id | 设备ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| fitting_code | 配件code | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| fitting_name | 配件名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| total_life | 配件寿命 | int(5) | 5 | 否 | 否
| last_life | 剩余寿命 | int(5) | 5 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
平台组态配置 device_ph_svg | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| svg_name | 组态名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| svg_device_point | svg 设备下的测点 [{showType:'',deviceId:'',domId:'',code:''}] | text | 65535 | 否 | 否
| svg_pump_point | svg水泵下的测点 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| svg_content | svg的内容 | text | 65535 | 否 | 否
| svg_type | 0模板,1成品 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| svg_thumbnail | svg缩略图 url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| svg_width | svg宽 | double | 8 | 否 | 否
| svg_Height | svg高 | double | 8 | 否 | 否
| svg_icon | 事件回调函数名称 [{event:'',callBackName:''},{}] | text | 65535 | 否 | 否
| svg_elements_id | svg全部元素domId | text | 65535 | 否 | 否
| svg_element_attribute_obj | svg元素属性 | mediumtext | 16777215 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(5) | 5 | 否 | 否
| type_label | 组态类型名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| type | 组态类型 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
平台组态配置资源 device_ph_svg_src | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| pic_url | 底图urls | varchar(2000) | 2000 | 否 | 否
| element_url | 元素urls | varchar(2000) | 2000 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
二供项目 device_project | id | 项目编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| name | 项目名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| org_id | 组织ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| dept_id | 部门ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| id_region | 地区id | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| region_type | 树节点类型[0城市,1农村] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| project_manager | 项目经理 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| address | 项目地址 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| memo | 备忘录 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| salesman | 业务员 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| contract_type | 合同类型 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| buyer_name | 购买方名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| buyer_contacts_name | 购买方联系人 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| sign_date | 签订日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| arrival_date | 到货日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| yjts_date | 预计调试日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| htqd_dw | 合同签订单位 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| pinyin | 拼音首字母 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
二供水箱 device_pumphouse_tank | id | id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| device_id | 设备id[机器生成的id] | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| device_name | 设备名称，冗余设备名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| tank_size | 水箱尺寸mm[长*宽*高] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| tank_material | 水箱材质[不锈钢,混凝土,玻璃钢] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| shape_size | 设备外形尺寸[255*100*180] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| disinfector_model | 消毒器规格[ZLS12] | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| production_unit | 生产单位 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| ops_unit | 维护单位 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cleaning_by | 清洗人 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| cleaning_time | 清洗时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| cleaning_cycle | 清洗周期(单位月) | int(10) | 10 | 否 | 否
| pipe_diameter | 管径(直径 mm) | int(7) | 7 | 否 | 否
| real_device_id | 真正映射的设备ID，水箱液位的设备id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| point_name | 对应的水箱液位测点 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| tank_name | 水箱名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| economic_velocity | 经济流速 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| region_id | 区域id，冗余泵房区域id | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| region_name | 区域名称，冗余泵房区域名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pump_id | 泵房id | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pump_name | 泵房名称,冗余泵房名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| location | 安装区位 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| location_name | 安装区位名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| check_time | 巡检时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| check_tankLevel | 巡检液位 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
二供泵房 device_pump_house | id | 泵房编码 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| id_project | 项目编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| name | 泵房名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| filing_name | 备案名 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| address | 泵房地址 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| memo | 备注 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| longi | 经度 | decimal(13,6) | (13,6) | 否 | 否
| lati | 维度 | decimal(13,6) | (13,6) | 否 | 否
| all_pic_url | 全景图片地址 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| id_region | 地区id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| device_vender | 设备厂家 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| device_vender_info | 设备厂家联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| control_vender | 自控改造厂家 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| control_vender_info | 自控改造厂家联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| build_vender | 建设方 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| build_vender_info | 建设方联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| construction | 施工方 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| construction_info | 施工方联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| supplier | 供应商 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| supplier_info | 供应商联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| inspection_vender | 巡检单位 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| inspection_vender_info | 巡检单位联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| maintain_vender | 保养单位 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| maintain_vender_info | 保养单位联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| estate | 物业 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| estate_info | 物业联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cell_name | 小区名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cell_adress | 小区地址 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| cell_households_num | 小区户数 | int(10) | 10 | 否 | 否
| cell_buildings_num | 小区幢数 | int(11) | 11 | 否 | 否
| community | 社区 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| community_info | 社区联系方式 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
| pinyin | 拼音简写 方便前台树模糊搜索 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pump_house_type | 泵房分组 (1 管网节点，2 压力点，3 流量点，4 加压站，5 水厂，6 二供泵房) | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| svg_device_point | svg关联关系 | text | 65535 | 否 | 否
| svg_id | svgId | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| access_ctrl_ip_addr | 门禁IP地址 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| access_ctrl_port | 门禁端口号 | float | 4 | 否 | 否
| handover_time | 移交时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| active_time | 启用时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| quality_assurance_time | 质保日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| maintain_start_time | 保养开始时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| is_separate_live_fire | 生消是否分开 [0不分开，1分开 ] 默认0 | char(1) | 1 | 否 | 否
| network_ip | 网络ip地址 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| network_server | 网络服务器地址 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| network_user | 网络宽带账号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| network_password | 网络宽带密码 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| location_picture | 泵房位置示意图 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| annex | 泵房附件 | text | 65535 | 否 | 否
水泵铭牌 device_pump_label | id | 水泵标牌表ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_id | 设备ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| pump_no | 泵号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| model_no | 水泵型号(必填) | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| sbedgsll | 额定供水流量 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| rated_power | 额定功率 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| sbedgsyc | 额定供水扬程 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| speed | 转速 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| del_flag |  | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| device_pump_no | 一套设备内的水泵编号 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
设备测点表 device_service | id | 测点ID(17070190\CumulativeFlow),一个斜杠 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| id_device | 设备ID | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_code | MF01 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| point_name | CumulativeFlow | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| nickname | ljll | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_memo | 累计流量 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_type | 类型：电压、电流、电量、压力、流量、频率、温度、启停状态;测点类型[MP, AC] | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| data_type | 数据类型[uint,real] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_unit | 单位[Mpa,Hz] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| full_pinyin | 全屏拼音 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| simple_pinyin | 首字母简拼 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| min_value | 最小范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| max_value | 最大范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| ratio | 倍率 | decimal(8,6) | (8,6) | 否 | 否
| data_sort | 测点排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| id_point | 测点FunctionId | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| node_display | 测点是否前台显示,1显示 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| default_visible | '卡片页是否显示,1显示' | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| control_status | 是否可控,0不可控1可控,默认为0 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| display_type | 显示类型[3下控参数,2设置参数,1曲线参数,0状态参数] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| version | 版本 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| group_type | 测点分组，用于手机APP设备主题分类【10：模拟量，20：水泵参数，31：运行状态( 门禁、超高压出口双向补偿阀双向电动阀),32：运行状态(变频运行),40:报警】 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
设备成套标牌 device_set_label | id | 水泵标牌表ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| device_id | 设备ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| equipment_model_no | 设备型号 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| pupmp_model_no | 水泵型号 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| sbedgsll | 设备额定供水流量 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| power_rating | 设备额定功率 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| reted_current | 设备额定电流 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| wlg_gg | 稳流罐规格 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| shapge_size | 设备外形尺寸 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| llkzq | 流量控制器 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| qyg_gg | 气压罐规格 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| sx_gg | 水箱规格 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| weight | 设备重量 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| environmental_temperature | 环境温度 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| pump_quantity | 水泵台数 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| cabinet_model_no | 控制柜型号 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| power_voltage | 配套电源电压 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| sbedgsyc | 设备额定供水扬程 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| total_power | 设备总功率 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| zyzz_gg | 增压装置规格 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| scbcq | 双向补偿器规格 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| ex_factory_date | 出厂日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| full_device_xh | 整机设备序号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| zn_yinshui | 智能引水装置 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| fb_xinghao | 副泵型号 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| qt_guige | 腔体规格 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| sl_kongzhi | 综合水力控制单元 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| wy_buchang | 稳压补偿罐规格 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| rated_voltage | 额定电压 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| rated_frequency | 额定频率 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| max_flow | 最大流量 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| min_current | 最小电流 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
下控模板 device_uc_templet | id | 下控模板主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| name | 下控模板名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| content | 下控模板内容，一个html | varchar(5000) | 5000 | 否 | 否
| del_flag | 删除标志， ‘1’为删除 | char(1) | 1 | 否 | 否
| is_show | 显示标志， ‘1’为显示， ‘0’为隐藏 | char(1) | 1 | 否 | 否
| create_user | 创建者 | varchar(80) | 80 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
| update_user | 修改者 | varchar(80) | 80 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
下控模板中的组件 device_uc_templet_componet | id | 主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| parent_id | 父组件id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| templet_id | 下控模板id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| name | 组件名称 | varchar(300) | 300 | 否 | 否
| code | 组件页面回显code | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| uc_code | 组件下控code | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| show_type | 组件显示种类. 1: 按钮，2: 切换按钮，3: 逻辑汉字，4: pv值，5: 逻辑图标 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| is_trigger | 是否触发下控，‘1’触发，‘0’不触发 | char(1) | 1 | 否 | 否
| uc_ratio | 下控倍率 | decimal(8,6) | (8,6) | 否 | 否
| uc_time | 下控次数 | int(10) | 10 | 否 | 否
| is_show | 是否回显， ‘1’回显，‘0’不回显 | char(1) | 1 | 否 | 否
| priority | 优先级，后台验证，只有两个值，‘0', '1' | char(1) | 1 | 否 | 否
| del_flag | 删除标志， ‘1’为删除 | char(1) | 1 | 否 | 否
| uc_reset_code | 组件下控复位code | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| uc_reset_pv | 组件下控复位pv | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| show_region_type | 组件区域类型，'1'上，'2'左下, '3'右下 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| create_time | 创建时间，主要用于页面回显 | timestamp | 8 | 否 | 否
| order_no | 排序号 | int(10) | 10 | 否 | 否
泵房视频配置信息 device_video | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| pump_house_id | 泵房id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| video_vender | 视频厂家 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| video_no | 摄像机编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| video_name | 摄像机名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| video_ip | 摄像机IP | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| video_port | 摄像机端口号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| user_name | 用户名 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| user_password | 密码 | varchar(100) | 100 | 否 | 是
| video_type | 1: 9800 2: 8700 3: 海康新版本 4：大华 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
电子巡检 electronic_inspect | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| pump_id | 泵房id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| pump_name | 泵房名 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| pump_status | 泵房巡检状态，1为完成巡检，0未完成 | char(1) | 1 | 否 | 否
| pump_status_finishuser | 泵房巡检人id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| safe_status | 安防巡检状态，1为完成巡检，0未完成 | char(1) | 1 | 否 | 否
| safe_status_finishuser | 安防巡检人id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_status | 设备巡检状态，1为完成巡检，0未完成 | char(1) | 1 | 否 | 否
| device_status_finishuser | 设备巡检人id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| finish_flag | 巡检完成标志，1为完成巡检，0未完成。当所有任务完成后，将它设置为1 | char(1) | 1 | 否 | 否
| finish_user | 巡检完成人id。当一个人完成三个任务时，将对他设置为完成人。当任务完成人不同时，不设置 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_user | 创建人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_user | 更新人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| order_no | 排序号 | int(10) | 10 | 否 | 否
海康门禁设备 hk_access_device | org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_uuid | 海康门禁设备uuid | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_name | 海康门禁设备名称 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| device_type | 海康门禁设备类型 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_ip | 海康门禁设备IP | varchar(16) | 16 | 否 | 否
| device_port | 海康门禁设备端口 | varchar(6) | 6 | 否 | 否
| door_num | 门禁点数量 | varchar(8) | 8 | 否 | 否
| unit_uuid | 控制中心UUID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| parent_device_uuid | 上级设备UUID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| status | 状态【0：未关联。1：已关联】 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| type | 1： 9800海康 2： 8700海康 3：isc海康 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_uuid | 设备uuid | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_name | 设备名称 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| device_type | 设备类型 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| manufacturer | 厂家 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| status | 状态,1:在线，0：离线 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| type | 1: 9800 2: 8700 3: 海康新版本 4：大华 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
单独设备 independent_device | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| current_id | 上传测点ID | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| current_name | 上传测点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| actual_id | 实际设备ID | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| actual_name | 实际设备名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
仪表信息表 meter | meter_id | 仪表编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_type_id | 仪表类型编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| site_code | 站点编号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| user_number | 用户户号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_name | 仪表名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| meter_no | 仪表表号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pinyin | 拼音 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| setup_time | 建立时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| is_alive | 是否可用 0:不可用,1:可用 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
仪表报警描述 meter_alarm_description | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_name | 测点code | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| alarm_template | 告警模版 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
仪表报警设置 meter_alarm_settings | id | id | int(32) | 32 | 否 | 否
| alarm_type_name | 告警类型名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_name | 点表测点 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| send_time | 发送短信时间间隔 | int(11) | 11 | 否 | 否
| send_message | 是否发送短信（0不发 1发） | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| stop_status | 是否停用 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| alarm_type | 判断告警方式 0:连续满足告警条件的样本数 1:满足告警条件的样本比例 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| alarm_count | 告警次数\告警的样本数 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| unalarm_count | 未告警次数\样本总数 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
水表信息表 meter_big_customer | meter_id | id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_type_id | 水表类型编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_no | 水表序列号 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| meter_age | 表龄（天） | bigint(18) | 18 | 否 | 否
| exfactory_date | 出厂日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| initial_flow_pv | 出厂流量读数 | float(18,6) | (18,6) | 否 | 否
| pinyin | 拼音 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 1:删除 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| status | 状态 0未安装 1已安装 2已解除 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
仪表分类表 meter_category | meter_category_id | 仪表分类编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_category_name | 仪表分类名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| description | 描述 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
异常分析配置 meter_exception_setting | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| days | 水表选型统计天数 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| overload | 过载配置 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| meter_small | 小表大流量配置 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| meter_bigger | 大表小流量配置 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| day_floor | 日水量波动异常下限 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| day_ceil | 日水量波动异常上限 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| month_floor | 月水量波动异常下限 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| month_ceil | 月水量波动异常上限 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| decline_days | 连续下降天数 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| low_days | 连续低水量天数 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| meter_alarm | 表龄告警设置(月) | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
远传表安装信息表 meter_mount_info | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| site_id | 站点id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_id | 水表id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| mount_time | 安装日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| install_status | 0正常安装 1解除安装 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| select_status | 选型状态 0正常 1过载 2小表大流量 3大表小流量 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| sim_code | 物联网卡号 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| relieve_time | 解除时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| relieve_reason | 解除原因-数据字典 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| relieve_by | 解除人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
仪表组织设置表 meter_org_alarm_set | org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| alarm_settings_id | 告警规则id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
仪表组织异常设置表 meter_org_exception_set | org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| meter_exception_id | 规则id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
远传表自定义分区 meter_site_group | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| group_name | 分组名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| org_id | 当前操作人所属组织ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
远传表自定义分区中间表 meter_site_group_detail | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| site_id | 站点id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| group_id | 分组id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
表务站点信息表 meter_site_info | site_id | ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_id | 水表id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| name | 站点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| user_code | 户号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| use_water_type | 用水性质 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| use_water_info | 用水性质子类 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| region_id | 区域id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| first_mount_time | 初装日期-第一次安装水表的时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| longi | 经度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| lati | 纬度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| max_leakage_rate | 漏损率上限阈值 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| min_flow | 流量下限阈值 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| account_type | 开账类型 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| address | 站点位置 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pinyin | 拼音 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| org_id | 组织ID | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(10) | 10 | 否 | 否
| contact_name | 联系人 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| contact_tel_no | 联系人固话 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| contact_mobile_no | 联系人手机号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| update_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| collect_time | 采集频率(数据上传时间间隔，默认15min） | int(11) | 11 | 否 | 否
| offline_alarm_time | 离线告警阈值 | int(11) | 11 | 否 | 否
表务站点测点 meter_site_service | id | 测点ID(17070190\CumulativeFlow),一个斜杠 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| id_site | 站点ID | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_code | MF01 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| point_name | CumulativeFlow | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| nickname | ljll | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_memo | 累计流量 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_type | 类型：电压、流量;测点类型[MP, AC] | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| data_type | 数据类型[uint,real] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_unit | 单位[Mpa,Hz] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| full_pinyin | 全屏拼音 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| simple_pinyin | 首字母简拼 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| min_value | 最小范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| max_value | 最大范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| ratio | 倍率 | decimal(8,6) | (8,6) | 否 | 否
| data_sort | 测点排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| id_point | 测点FunctionId | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| node_display | 测点是否前台显示,1显示 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| count_one | 告警累计出现N条数,认为告警 | int(11) | 11 | 否 | 否
| count_zero | 不告警累计出现N条数,认为告警消除 | int(11) | 11 | 否 | 否
| alarm_type | 0: 连续满足告警条件的样本数 1:满足告警条件的样本比例 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| alarm_template | 告警模板 | text | 65535 | 否 | 否
仪表参数表 meter_type | meter_type_id | 仪表类型编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_categoty_id | 仪表分类编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| manufacturer | 生产厂家 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| model | 型号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| caliber | 口径 | int(11) | 11 | 否 | 否
| q1 | Q1 | float | 4 | 否 | 否
| q2 | Q2 | float | 4 | 否 | 否
| q3 | Q3 | float | 4 | 否 | 否
| q4 | Q4 | float | 4 | 否 | 否
水表类型 meter_type_bc | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| type | 水表类型 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| manufacturer | 厂家 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| model | 型号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| caliber | 口径 | int(11) | 11 | 否 | 否
| q1 | Q1 | float(18,6) | (18,6) | 否 | 否
| q2 | Q2 | float(18,6) | (18,6) | 否 | 否
| q3 | Q3 | float(18,6) | (18,6) | 否 | 否
| q4 | Q4 | float(18,6) | (18,6) | 否 | 否
| range | 量程 | float(18,6) | (18,6) | 否 | 否
| max_range | 最大读数 | float(18,6) | (18,6) | 否 | 否
| pic_url | 图片路径 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| del_flag | 是否删除 0否 1是 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
水表类型组织关系表 meter_type_org | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| meter_type_id | 水表型号id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
组织表 org | id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| name | 组织名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| code | 组织code | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| parent_id | 父级编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| parent_ids | 所有父级ids | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| region_id | 所属区域[根据该组织的管辖范围选,省.市.区] | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| address | 地址 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| photo_url | 图片链接 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| create_child | 创建下属组织[0不允许,1允许] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| create_user | 创建用户[0不允许,1允许] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| create_date | 创建 时间 方便排序 | datetime | 8 | 否 | 否
| org_memo | 组织简称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| del_flag | 删除标志 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| logo | logo标识 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| logo_name | logo名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
部门信息 org_department | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| parent_id | 父级编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| parent_ids | 所有父级ids | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| org_id | 组织id(所属单位) | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| leader_name | 部门责任人 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| dept_name | 部门名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| dept_code | 部门代码 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| email | 部门邮箱 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| dept_remark | 备注信息 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标志 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
区域分组 org_region_group | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| name | 分组名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| region_group_remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| longi | 经度 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| lati | 纬度 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| serial_num | 排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
区域分组关联表 org_region_group_settings | region_group_id | 分组 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| region_id | 区域 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| serial_num | 排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
用户表[用于登录系统] org_user | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 所属组织ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| dept_id | 部门id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| login_name | 登录名 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| password | 密码 | varchar(100) | 100 | 否 | 是
| phone | 电话 | varchar(200) | 200 | 是 | 否
| photo | 用户头像 | varchar(1000) | 1000 | 否 | 否
| user_type | 用户类型[0:user,1:admin,2:super] | char(1) | 1 | 否 | 否
| login_ip | 最后登陆ip | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| login_date | 最后登陆时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| permission_flag | 权限标志[0走组织权限，1走角色权限] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| user_name | 登录中文名 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| online_status | 是否在线[0:不在, 1:在线] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| expiry_time | 到期时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,[1删除] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| alarm_reception_level | 告警接收级别 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| theme_type | 1 主题1 2 主题2 3 主题3 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| is_control | 下控权限 0没有 1有 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| tree_type | 前台树展示的方式 0 没有 1区域行政 2 水司 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| is_large_screen | 是否为大屏用户 [0不是, 1是] | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| is_voice | 是否语音告警 0 否 1是 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| video_play | 0 控件方式 1视频流方式 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| location | 用户经纬度 经度,纬度 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| scale | 缩放比例 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
排程信息表 peak_regulate_schedule | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| tank_id | 水箱id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_id | 设备id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| uc_starttime | 下控开始时间，格式为HH:mm (小时:分钟) | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| uc_endtime | 下控结束时间，格式为HH:mm (小时:分钟) | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| uc_call_disable | 下控调用是否可行，0为可行，1为在下控中有异常。主要是给前端进行标识 | char(1) | 1 | 否 | 否
| create_user | 创建人 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
| update_user | 更新人 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
| date_type | 日期类型， 1-工作日，2-非工作日, 3-全部 | char(1) | 1 | 否 | 否
| point_x | 左下点x轴位置 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_y | 左下点y轴位置 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| tank_box_h | 前端盒子的高度 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| tank_box_w | 前端盒子的宽度 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
错峰调蓄设置表 peak_regulate_setting | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| tank_id | 水箱id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| tank_level_init | 水箱初始液位 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| water_store_starttime | 蓄水开始时间 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| water_store_starttime_b | 上一个蓄水开始时间 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| water_store_endtime | 蓄水截止时间 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| water_store_endtime_b | 上一个蓄水截止时间 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_user | 创建人 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
| update_user | 修改人 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| update_time | 修改时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
| date_type | 日期类型， 1-工作日，2-非工作日, 3-全部 | char(1) | 1 | 否 | 否
错峰调蓄用户与水箱映射 peak_regulate_user_tank | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| user_id | 用户id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| tank_id | 水箱id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_id | 设备编号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| tank_level_point | 水箱液位测点, 在上传数据中的对应字段， 可能是大点表中的字段。冗余字段，简化之后的sql查询 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | timestamp | 8 | 否 | 否
| cretae_user | 创建人 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| org_id | 保存水箱信息时，用户使用的组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
手机消息记录 phone_message | id | 主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| message_type | 短信类型 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| message_content | 短信内容 | varchar(300) | 300 | 否 | 否
| receive_user_id | 消息接收人 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| receive_user_mobile | 接收人手机 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| source | 消息来源, 按平台划分。 1-二供(包括告警)， 2-APP, 3-统一后台，4-工单, 5-统一入口， 6-规则引擎， 7-统计部件 | char(1) | 1 | 否 | 否
| reason | 发送消息原因(告警时给出告警码) | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| status | 消息发送状态 0未发送 1成功 2失败 | char(1) | 1 | 否 | 否
| fail_message | 手机失败消息 | varchar(300) | 300 | 否 | 否
| create_by | 创建消息者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 消息创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
| query_code | 内网发送时的查询码 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
管径、流速对照表 pipe_params | id |  | bigint(18) | 18 | 否 | 否
| pipe_diameter | 管径(直径 mm) | int(7) | 7 | 否 | 否
| min_speed | 最小流速 | float(7,2) | (7,2) | 否 | 否
| pipe_type | 类型（0：闭式系统 1：开式系统） | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| max_speed | 最大流速 | float(7,2) | (7,2) | 否 | 否
站点 时间分区-合格范围配置表 pipe_percent_of_pass | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 组织ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| year_month | 年月[如:201801] | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| partition | 时间分区[1 00:00-8:00，2 8:00-16:00，3 16:00-24:00] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| min | 最小值默认0.13 | float(18,4) | (18,4) | 否 | 否
| max | 最大值默认0.35 | float(18,4) | (18,4) | 否 | 否
| create_by | 创建人 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
站点测点 pipe_service | id | 测点ID(17070190\CumulativeFlow),一个斜杠 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| id_device | 设备ID | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_code | MF01 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| point_name | CumulativeFlow | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| nickname | ljll | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_memo | 累计流量 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_type | 类型：电压、电流、电量、压力、流量、频率、温度、启停状态;测点类型[MP, AC] | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| data_type | 数据类型[uint,real] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_unit | 单位[Mpa,Hz] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| full_pinyin | 全屏拼音 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| simple_pinyin | 首字母简拼 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| min_value | 最小范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| max_value | 最大范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| ratio | 倍率 | decimal(8,6) | (8,6) | 否 | 否
| data_sort | 测点排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| id_point | 测点FunctionId | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| node_display | 测点是否前台显示,0显示 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| control_status | 是否可控,0不可控1可控,默认为0 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| display_type | 显示类型[3下控参数,2设置参数,1曲线参数,0状态参数] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| version | 版本 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| group_type | 测点分组，用于手机APP设备主题分类【10：模拟量，20：水泵参数，31：运行状态( 门禁、超高压出口双向补偿阀双向电动阀),32：运行状态(变频运行),40:报警】 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| id_service_group | 是否是泵组测点【0：不属于 1：属于】 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| count_one | 告警累计出现N条数,认为告警 | int(11) | 11 | 否 | 否
| count_zero | 不告警累计出现N条数,认为告警消除 | int(11) | 11 | 否 | 否
压力监测点 站点信息表 pipe_site_info | id | ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 组织ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| name | 站点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_group | 站点分组归类 (1 管网节点，2 压力点，3 流量点，4 加压站，5 水厂，6 大用户) | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_flow_type | 站点流量类型（1远传表，2趸售表） | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| region_id | 区域id | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| longi | 经度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| lati | 纬度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| address | 站点位置 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_url | 站点缩略图 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_data_type | 数据上传类型(1 DTU组态，2 UDP TCP 周期上传, 3数据库同步) | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| site_manufactor | 站点厂家 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pinyin | 拼音 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_card | 设备卡号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_model | 设备型号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| steel_seal | 钢印 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| calibre | 管径 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| material | 材质 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| elevation | 高程 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_date |  | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| update_date |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remark | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(10) | 10 | 否 | 否
| is_alarm | 0 不告警 1告警 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| start_sid | 起始编码 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| end_sid | 终止编码 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| key_site_flag | 关键点标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| adverse_site_flag | 不利点标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| range_min | 不利点范围最小值 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| range_normal | 不利点范围最大值 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| range_avg | 不利点平均阀值 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| collect_time | 采集频率(5分钟采集一次数据),用于判断站点离线 | int(11) | 11 | 否 | 否
功能信息(大点表) point | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_code | 代码MP00 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_name | 名称OutletPressure | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_memo | 进口压力 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_type | 类型：电压、电流、电量、压力、流量、频率、温度、启停状态;测点类型[MP, AC] | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| data_type | 数据类型[uint,real] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_unit | 单位[Mpa,Hz] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| full_pinyin | 全屏拼音 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| simple_pinyin | 首字母简拼 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| min_value | 最小范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| max_value | 最大范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| ratio | 倍率 | decimal(8,6) | (8,6) | 否 | 否
| data_sort | 测点排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| control_status | 是否可控,0不可控1可控,默认为0 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| display_type | 显示类型[4累计参数3下控参数,2设置参数,1曲线参数,0状态参数] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| version | 版本 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| group_type | 测点分组，用于手机APP设备主题分类【10：模拟量，20：水泵参数，31：运行状态( 门禁、超高压出口双向补偿阀双向电动阀),32：运行状态(变频运行),40:报警】 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| node_display | 测点是否前台显示,1显示 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
point_nickname | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_id | 标准测点ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| nickname | 别名 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
测点类型关系表 point_type | point_name | 测点code | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_type | 测点类型 数据字典获取 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_group | 测点类型分组 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
产品配件信息表 product_component | id | id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_name | 名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_model | 规格 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| failure_rate_year_1 | 1年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_2 | 2年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_3 | 3年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_4 | 4年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_5 | 5年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_6 | 6年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_7 | 7年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_8 | 8年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_9 | 9年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| failure_rate_year_10 | 10年-故障率 | float | 4 | 否 | 否
| weight | 权重 | float | 4 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| alram_value | 告警预值故障率 | float | 4 | 否 | 否
| change_value | 设备配件更换预值故障率 | float | 4 | 否 | 否
产品配件关联表 product_component_settings | id |  | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| product_type | 产品类型关联字典表 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| component_id | 产品配件id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| serial_num | 排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
水泵性能 pump_performance_matrix | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| pump_model | 水泵型号 | varchar(16) | 16 | 否 | 否
| hz | 工作频率 | varchar(16) | 16 | 否 | 否
| flow | 流量m³/小时 | double(32,9) | (32,9) | 否 | 否
| lift | 扬程 | double(32,9) | (32,9) | 否 | 否
| input_power | 输入功率KW | double(32,9) | (32,9) | 否 | 否
| output_power | 输出功率KW | double(32,9) | (32,9) | 否 | 否
| efficiency | 效率 | double(32,9) | (32,9) | 否 | 否
| power_factor | 功率因数 | varchar(5) | 5 | 否 | 否
| state | 状态0无效，1有效 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_id | 创建人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_time | 修改时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_id | 修改人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
水泵性能设置 pump_performance_matrix_set | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| pump_no | 水泵型号 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| high_efficiency | 高效值 | double(32,0) | (32,0) | 否 | 否
| low_efficiency | 低效值 | double(32,0) | (32,0) | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_user | 创建人 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remark | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
泵房设备运行 pump_runinfo_rule | id | id主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_name | 测点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_memo | 测点说明 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| id_runinfo_view | 显示位置，名称的id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| id_pump_house | 泵房id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| id_device | 设备ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| data_type | 取值数据类型 1、取redis 实时数据, 2、取统计表数据 | int(3) | 3 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
| create_time | 创建日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time | 更新日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by | 操作人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_by | 修改人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| group_code | 泵房下各个设备分组 | varchar(40) | 40 | 否 | 否
| default_field | 是否是默认字段 1 默认节点 0 不是默认节点 | int(3) | 3 | 否 | 否
泵房设备运行测点 显示配置 pump_runinfo_view | id | id 主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| position | 位置 1、首页 2、泵房详情 3、组态监控测点 | int(3) | 3 | 否 | 否
| view_code | 泵房自定义测点code值 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| view_name | 显示名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| view_unit | 单位 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| rule_type | 取值规则， 1、取平均2、取相加 3自定义值 4 取组值 5取单个值 | int(3) | 3 | 否 | 否
| show_type | 测点展示方式 1数字 2 图标 | int(3) | 3 | 否 | 否
| sort | 测点排序 | int(3) | 3 | 否 | 否
| default_point | 默认测点名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| is_default | 1默认 0不是默认 是否是默认节点 | int(3) | 3 | 否 | 否
| is_show | 是否显示 0不显示 1显示 | int(3) | 3 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | int(3) | 3 | 否 | 否
| create_time | 创建日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time | 修改日期 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by | 操作人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_by | 修改人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
下控日志表 remote_ctrl_log | id |  | int(11) | 11 | 否 | 否
| oper_user |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| oper_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| old_value | 原来的值 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| new_value | 新修改的值 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remote_code | 页面回显code | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remote_code_real | 下控测点code | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| oper_ret | 0 失败 1成功 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| oper_ip | 操作IP地址 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| device_id |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
角色表 role | id | 编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 归属组织 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| role_type | 0查看,1操作[默认查看] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| role_name | 角色名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| role_remarks | 角色描述 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
角色与二供项目关联 role_project_water | role_id | 角色id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| item_id | 项目id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
角色与表务站点关联 role_site_meter | role_id | 角色id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| item_id | 站点id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
role_site_pipe | role_id | 角色id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| item_id | 站点id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
角色与调度站点关联 role_site_wise | role_id | 角色id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| item_id | 站点id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
角色-菜单 role_sys_menu | role_id | 角色编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| sys_menu_id | 菜单编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
用户-角色 role_user | user_id | 用户编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| role_id | 角色编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
压力监测点 站点信息表 site | id | ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 组织ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| name | 站点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_group | 站点分组归类 (1 管网节点，2 压力点，3 流量点，4 加压站，5 水厂，6 大用户) | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| region_id | 区域id | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| longi | 经度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| lati | 纬度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| address | 站点位置 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_url | 站点缩略图 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_data_type | 数据上传类型(1 DTU组态，2 UDP TCP 周期上传, 3数据库同步) | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| site_manufactor | 站点厂家 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pinyin | 拼音 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_card | 设备卡号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_model | 设备型号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| steel_seal | 钢印 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| calibre | 管径 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| material | 材质 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| elevation | 高程 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_date |  | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| update_date |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remark | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(10) | 10 | 否 | 否
| is_alarm | 0 不告警 1告警 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| start_sid | 起始编码 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| end_sid | 终止编码 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| key_site_flag | 关键点标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| adverse_site_flag | 不利点标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| range_min | 不利点范围最小值 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| range_normal | 不利点范围最大值 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| range_avg | 不利点平均阀值 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| collect_time | 采集频率(5分钟采集一次数据),用于判断站点离线 | int(11) | 11 | 否 | 否
站点信息表 site_info | id |  | bigint(20) | 20 | 否 | 否
| site_id | 站点ID | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| site_name | 站点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_type | 站点类型:0一拖一 1一拖多 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| site_type_name | 站点类型名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| equipment_sn | 设备编号 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| status | 状态:00停止 01在线 | char(2) | 2 | 否 | 否
| del_flag | 是否删除:0未删除 1删除 | tinyint(255) | 255 | 否 | 否
| cre_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| cre_user | 创建人 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| upd_time | 修改时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| upd_user | 修改人 | varchar(30) | 30 | 否 | 否
sys_dict_item | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| value | 数据值 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| label | 标签名 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| dict_type_id | 数据字典类型 id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| sort | 排序（升序） | int(10) | 10 | 否 | 否
| remarks | 备注信息 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| is_sys_dict |  | char(1) | 1 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
数据字典类型 sys_dict_type | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| dict_type_name | 数据字典名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| dict_type_code | 数据字典code | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| dict_type_remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | 否 | 否
| group_name | 分组中文名 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| group_code | 分组code | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| sort | 排序（升序） 600段为表务 | int(10) | 10 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
系统登录入口 sys_entry | id | 系统id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| sys_name | 系统名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| sys_code | 系统code | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| sys_url | 系统url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| description | 系统描述 | varchar(500) | 500 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| is_splice | 是否拼接 0 是 1否 | int(1) | 1 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
| create_by | 创建人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
用户和系统登录入口关联表 sys_entry_user | user_id | 用户id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| sys_entry_id | 系统入口id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
登录登录表 sys_front_log | id | id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| title | 操作类型 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| remote_addr | 请求ip | varchar(30) | 30 | 否 | 否
| request_uri | 请求标识 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| method | 请求方法 | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| params | 请求参数 | text | 65535 | 否 | 否
| create_by | 创建人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
系统日志表 sys_log | id |  | varchar(96) | 96 | 否 | 否
| log_type |  | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| title |  | varchar(765) | 765 | 否 | 否
| remote_addr |  | varchar(765) | 765 | 否 | 否
| user_agent |  | varchar(765) | 765 | 否 | 否
| request_uri |  | varchar(765) | 765 | 否 | 否
| method |  | varchar(18) | 18 | 否 | 否
| params |  | text | 65535 | 否 | 否
| exception |  | text | 65535 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(96) | 96 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
登录要素表 sys_login_essential | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| code | code标识 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| code_name | code名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| logo_img_before | 登录前logo图片 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| logo_name_img_before | 登录前文字logo图片 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| background_img | 背景图 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| icon | icon图标 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| show_qrcode | 是否显示二维码登录 [0不显示，1显示]默认0不显示 | char(1) | 1 | 否 | 否
| show_verification_code | 是否显示手机验证码登录 [0不显示，1显示]默认0不显示 | char(1) | 1 | 否 | 否
| logo_img_after | 登录后logo图片 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| logo_name_after | 登录后logo名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
| create_by | 创建人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| local_default | 本地版默认 [0不默认，1默认] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
菜单表 sys_menu | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| parent_id | 父级编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| menu_name | 菜单名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| menu_href | 菜单链接 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| menu_component | 菜单组件 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| is_absolute_url | 是否绝对路径 0绝对路径 1相对路径' | int(1) unsigned zerofill | 1 | 否 | 否
| menu_icon | 菜单图标 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| menu_sort | 菜单排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| menu_status | 菜单可见状态(2 超级管理员可见 1 管理员可见 0 普通用户可见) | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| menu_type_id | 菜单类型（sys_module系统模块id） | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| menu_remarks | 备注信息 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| module_id | 系统模块--弃用 | varchar(0) | 0 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
系统模块表 sys_module | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| module_name | 系统模块名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| module_type | 系统模块类型 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| module_status | 系统模块状态(0停用,1使用) | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
区域信息表 sys_region | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| region_id | 区域ID | char(6) | 6 | 否 | 否
| region_name | 区域名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| parent_region_id | 上级区域ID | char(6) | 6 | 否 | 否
| region_type_id | 区域类型id[0:省，1:市，2:区] | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| longi | 经度 | varchar(15) | 15 | 否 | 否
| lati | 维度 | varchar(15) | 15 | 否 | 否
| region_remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
水箱清洗记录表 tank_cleaning_record | id | 主键 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| tank_id | 水箱id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| tank_name | 水箱名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| cleaning_by | 清洗人 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| cleaning_company | 清洗单位 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| cleaning_time | 清洗时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| cleaning_content | 清洗内容 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| ticket_id | 工单id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
海康视频配置表 video_config | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| type | 类型 [1 9800，2 8700，3 isc] | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| api_user | 用户名 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| api_key | key | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| api_secret | 密钥 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| api_url | url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| api_port | 端口号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| api_http | isc_http | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| api_run | isc是否使用 [0否，1使用] | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| video_url | 视频url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| video_port | 视频端口号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| zoon_name | isc内外网区分(0内网，1外网) | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | char(1) | 1 | 否 | 否
微耕门禁设备 wg_access_device | org_id | 组织id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_uuid | 微耕门禁设备uuid | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| device_name | 微耕门禁设备名称 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| channel_number | 通道号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| status | 状态【0：未关联。1：已关联】 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
告警方案表 wise_alarm_programme | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| alarm_type_id | 告警类型id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| programme_name | 方案名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| start_default_value | 是否启用默认值 0-不启用 1-启用 | int(1) | 1 | 否 | 否
| min_defalut_value | 最小默认值 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| max_defalut_value | 最大默认值 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| update_user | 更新用户id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_user | 创建人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| use_site_num | 应用站点 | int(10) | 10 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(5) | 5 | 否 | 否
| del_flag | 0- 未删除 1- 删除 | int(1) | 1 | 否 | 否
| remarks | 备注/说明 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
告警类型表 wise_alarm_type | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| alarm_type | 测点类型 | varchar(80) | 80 | 否 | 否
| point_description | 测点描述 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| alarm_type_name | 方案类型名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| programme_type | 是否支持多方案 0-不支持 1 - 支持 | int(1) | 1 | 否 | 否
| programme_start | 是否启动 0- 不启动,1-启动 | int(1) | 1 | 否 | 否
| point_unit | 单位 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(10) | 10 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 0-未删除 1-删除 | int(1) | 1 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| start_programme_id | 当前类型启动的方案 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| start_user | 方案启动时间 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| start_time | 启动时间 | datetime | 8 | 否 | 否
告警版本表 wise_app_version | id | 编号 | int(64) | 64 | 否 | 否
| version_abbr | 版本简写，如2.3.2 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| version_full | 版本全称，如WD2018050301 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_content | 版本更新内容 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| type | 1 安卓 2 ios 3 PC | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| url | 相对路径 下载地址 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| qrcode_img | 下载地址 ,二维码图片 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标识 | int(3) | 3 | 否 | 否
日历视图 wise_calendar_view | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| day | 日期 | date | 8 | 否 | 否
| day_type | 0-正常工作日;1-法定节假日;2-节假日调休补班;3-休息日 | int(11) | 11 | 否 | 否
| temp1 | 最低温度 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| temp2 | 最高温度 | varchar(20) | 20 | 否 | 否
| weather | 天气概况 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| img1 | 白天天气图标 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| img2 | 夜间天气图标 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| work_order_count | 工单数量 | int(5) | 5 | 否 | 否
事件表 wise_event | id | 主键id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| title | 标题 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| content | 事件内容 | text | 65535 | 否 | 否
| type | 事件类型 | int(2) | 20 | 否 | 否
| user_id | 创建人id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| event_time | 时间发生时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 是否删除 0- 未删除 1-删除 | int(1) | 1 | 否 | 否
测点翻转表 wise_point_convert | service_id | 威派格库,站点ID\测点ID | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| service_name | 威派格库,测点名称,中文名 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| channel_id | 第三系统,站点ID\测点ID | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| channel_name | 第三系统,测点名称,中文名 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| sync_flg | 该测点是否需要同步实时数据（0：不需要，1：需要） | int(1) | 1 | 否 | 否
| module_no | 第三系统名称编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| memo | 备注 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
方案测点阀值表 wise_point_programme | programme_id | 方案id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| service_id | 站点id+测点名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| min_value | 最小阀值 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| max_value | z最大阀值 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
报表配置-站点配置表 wise_report | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| custom_site_name | 自定义厂站名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_by | 创建人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| create_time | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新人 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(5) | 5 | 否 | 否
日报上传数据表 wise_report_data | id |  | varchar(40) | 40 | 否 | 否
| date | 日期 | date | 8 | 否 | 否
| group_id | 分组id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_id | 报表测点id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| source_data | 数据 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| correct_data | 修正数据 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| update_by | 更新用户 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| update_time | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
日报分类表 wise_report_group_type | id | 分类id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| report_id | 厂站id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| group_name | 分类名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| sort |  | int(5) | 5 | 否 | 否
日报配置-厂站关联测点表 wise_report_point | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| group_id | 分类id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 站点code | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| point_name | 测点code | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| form_name | 表单名字 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| type | 是否关联测点 0-不关联;1-关联 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(5) | 5 | 否 | 否
| data_type | 数据类型0-真实值;1-最低值;2-最高值;3-累计值 | int(1) | 1 | 否 | 否
| truncate_num | 截断位数（0取整 1一位 2....3....） | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| point_unit | 单位[Mpa,Hz] | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| defalut_flag | 是否允许删除 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
日报配置-厂站角色表 wise_report_role | report_id | 厂站id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| role_id | 角色id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
日报配置-厂站站点表 wise_report_site | report_id | 厂站id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 站点id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
场站分组表 wise_service_group | id | 测点分组ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| id_device | 设备ID | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| group_name | 分组名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| data_sort | 分组名称 | int(11) | 11 | 否 | 否
工艺对应的测点关联表 wise_service_group_set | group_id | 测点分组ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_service_id | 测点ID | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| data_sort | 测点排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
虚拟测点表 wise_service_virtual | site_code | 分区ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_code | 设备编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point_memo |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| type | 1累计 2总瞬时 3泵状态 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| point_list |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
站点信息表 wise_site_info | id | ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 组织ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_name | 站点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_group | 站点分组 (1管网节点,2压力点,3流量点,4加压站,5水厂,6大用户,7水质,8水厂水质) | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_flow_type | 站点流量类型（1远传表,2趸售表） | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| region_id | 区域id | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| longi | 经度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| lati | 纬度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| address | 站点位置 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_url | 站点缩略图 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_data_type | 数据上传类型(1DTU组态, 2UDP_TCP周期上传, 3数据库同步) | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| site_manufactor | 站点厂家 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pinyin | 拼音 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| update_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| data_sort | 排序 | int(10) | 10 | 否 | 否
| alarm_flag | 0不告警 1告警 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| key_site_flag | 关键点标记, 1关键点 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| adverse_site_flag | 不利点标记, 1不利点 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| collect_time | 采集频率(10分钟采集一次数据),用于判断站点离线 | int(11) | 11 | 否 | 否
| svg_site_point | svg关联关系 | text | 65535 | 否 | 否
| svg_id | svgId | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point | 经纬度的geometry点位数据 | geometry |  | 否 | 否
| site_monitor_type | 站点监测类型 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| site_follow | 是否关注 0-未关注 1-关注 | int(1) | 1 | 否 | 否
| offset | 弹窗偏移量 (100, 100) | varchar(32) | 32 | 否 | 否
站点信息表 wise_site_info_not_del | id | ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 组织ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_name | 站点名称 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_group | 站点分组 (1管网节点,2压力点,3流量点,4加压站,5水厂,6大用户,7水质,8水厂水质) | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_flow_type | 站点流量类型（1远传表,2趸售表） | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| region_id | 区域id | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| longi | 经度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| lati | 纬度 | decimal(10,6) | (10,6) | 否 | 否
| address | 站点位置 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_url | 站点缩略图 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| site_data_type | 数据上传类型(1DTU组态, 2UDP_TCP周期上传, 3数据库同步) | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| site_manufactor | 站点厂家 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| pinyin | 拼音 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| create_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| create_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| update_time |  | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记,1删除 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| data_sort | 排序 | int(10) | 10 | 否 | 否
| alarm_flag | 0不告警 1告警 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| key_site_flag | 关键点标记, 1关键点 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| adverse_site_flag | 不利点标记, 1不利点 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| collect_time | 采集频率(10分钟采集一次数据),用于判断站点离线 | int(11) | 11 | 否 | 否
| svg_site_point | svg关联关系 | text | 65535 | 否 | 否
| svg_id | svgId | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| point | 经纬度的geometry点位数据 | geometry |  | 否 | 否
| site_monitor_type | 站点监测类型 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| site_follow | 是否关注 0-未关注 1-关注 | int(1) | 1 | 否 | 否
| offset | 弹窗偏移量 (100, 100) | varchar(32) | 32 | 否 | 否
站点测点 wise_site_service | id | 测点ID(17070190\CumulativeFlow),一个斜杠 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| id_device | 设备ID | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_code | MF01 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| point_name | CumulativeFlow | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| nickname | ljll | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| point_memo | 累计流量 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_type | 测点类型[MP, AC]: 压力、流量、电压、电流、电量、频率、温度、启停状态; | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| data_type | 数据类型[uint,real] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| point_unit | 单位[Mpa,Hz] | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| full_pinyin | 全屏拼音 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| simple_pinyin | 首字母简拼 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| min_value | 最小范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| max_value | 最大范围 | decimal(18,3) | (18,3) | 否 | 否
| ratio | 倍率 | decimal(10,4) | (10,4) | 否 | 否
| data_sort | 测点排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| id_point | 测点point_id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| node_display | 测点是否前台显示,0显示 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| alarm_flag | 该测点是否告警:0不告警 1告警 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| control_status | 是否可控,0不可控1可控,默认为0 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| display_type | 显示类型[4下控参数,3设置参数,2状态参数,1曲线参数] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| pump_point_group | 泵组归类[1频率,2电流,3电压,4功率,5转速,6故障状态,7运行状态,8运行时间,9第三方传输格式待定] | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| count_one | 告警累计出现N条数,认为告警 | int(11) | 11 | 否 | 否
| count_zero | 不告警累计出现N条数,认为告警消除 | int(11) | 11 | 否 | 否
| service_type | 虚拟测点类型 0（真实测点） 1(虚拟测点 累计) 2(虚拟测点 总瞬时) 3(虚拟测点 泵状态) 4(虚拟测点 平均值) | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| map_display | 地图卡片页是否显示,0显示 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| truncate_num | 截断位数（0取整 1一位 2....3....） | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
水厂组态配置 wise_site_svg | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| svg_name | 组态名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| svg_device_point | svg 站点下的测点 [{showType:'',deviceId:'',domId:'',code:''}] | text | 65535 | 否 | 否
| svg_pump_point | svg水泵下的测点 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| svg_content | svg的内容 | text | 65535 | 否 | 否
| svg_type | 0模板,1成品 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| svg_thumbnail | svg缩略图 url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| svg_width | svg宽 | double | 8 | 否 | 否
| svg_Height | svg高 | double | 8 | 否 | 否
| svg_icon | 事件回调函数名称 [{event:'',callBackName:''},{}] | text | 65535 | 否 | 否
| svg_elements_id | svg全部元素domId | text | 65535 | 否 | 否
| svg_element_attribute_obj | svg元素属性 | text | 65535 | 否 | 否
| create_by | 创建者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| create_date | 创建时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| update_by | 更新者 | varchar(64) | 64 | 否 | 否
| update_date | 更新时间 | datetime | 8 | 否 | 否
| del_flag | 删除标记 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
子系统信息 wise_sso_module | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| module_name | 子系统名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| module_url | 子系统url | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| sort | 排序 | int(10) | 10 | 否 | 否
| type | 0不用密码 1拼接密码 2自己平台(token) | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| pic_url | 图片ICON | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| isnormal | 是否显示 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
| mode_user | 通用用户名 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| mode_pwd | 通用用户密码 | varchar(50) | 50 | 否 | 是
| mode_type | 系统类型 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
| group_type | 哪个系统的类型 | varchar(2) | 2 | 否 | 否
子系统信息 wise_sso_module_group | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| module_group_name | 子系统名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| sort | 排序 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| pic_url |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
子系统信息 wise_sso_module_type | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| module_type_name | 子系统名称 | varchar(100) | 100 | 否 | 否
| sort | 排序 | bigint(10) | 10 | 否 | 否
| pic_url |  | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| echo_type | 回显类型 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
用户与子系统关联表 wise_sso_user_module | user_id | 用户ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| module_id | 模块ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
切换方案日志 wise_switch_programme | id |  | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| programme_id | 告警方案id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| switch_time | 0 - 未使用 1- 当前正在使用 | datetime | 8 | 否 | 否
| switch_user | 切换用户id | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| type |  | int(1) | 1 | 否 | 否
分区管理 wise_zone | id | id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| zone_code | 分区code （12个分区） | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| org_id | 分区的所属组织 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| zone_name | 分区名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| zone_type | 分区类型,数据字典(1.东水厂压力分区,2清远水厂压力分区,3.DMA分区) | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| sort | 分区类型排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| zone_colour | 分区颜色值 | varchar(16) | 16 | 否 | 否
| zone_module | 分区模块 0管网业务 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| zone_points | 分区多边形坐标集合 | text | 65535 | 否 | 否
| qw |  | geometry |  | 否 | 否
DMA分区 wise_zone_psite | zone_id | 分区ID | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
分区与站点关联表 wise_zone_site | zone_id | 分区id | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| sort | 站点显示排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
工作日历 working_calendar | id |  | int(11) | 11 | 否 | 否
| date | 日期 | date | 8 | 否 | 否
| week | 星期 | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| is_work_day | 是否工作日（0：节假日或周六日，1：工作日） | tinyint(1) | 1 | 否 | 否
| note | 备注 | varchar(10) | 10 | 否 | 否
分区表 zone | id | 分区ID | int(11) | 11 | 否 | 否
| org_id | 分区的所属组织 | varchar(32) | 32 | 否 | 否
| zone_name | 分区名称 | varchar(50) | 50 | 否 | 否
| zone_type | 分区类型(1.DMA,2.压力,3.流量,4.大用户) | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| zone_level | 分区等级 | int(11) | 11 | 否 | 否
| pid | 分区等级的父节点 | int(11) | 11 | 否 | 否
| pids | 所有分区等级的父节点 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| display_type | 显示类型(1管网显示压力; 2水厂显示压力、液位、瞬时流量;3大用户水表) | varchar(1) | 1 | 否 | 否
| sort | 分区类型排序 | int(11) | 11 | 否 | 否
| zone_colour | 分区颜色值 | varchar(16) | 16 | 否 | 否
| zone_sys | 区域划分 0 管网业务 1二供业务 | varchar(1) | 1 | 否 | 否
分区线 zone_line | zone_id | 分区ID | int(11) | 11 | 否 | 否
| coordinate_list | 坐标集合 | text | 65535 | 否 | 否
| line_type | 线型 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| line_width | 线宽 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
| line_color | 颜色 | varchar(255) | 255 | 否 | 否
分区与站点关联表 zone_site_set | zone_id | 分区ID | int(11) | 11 | 否 | 否
| site_code | 设备编号 | varchar(128) | 128 | 否 | 否
| sort | 站点显示排序 | int(11) | 11 | 否 | 否